# REPORTE DE PUNTOS EN CERO Y SIN DATOS

Reporte generado: 06-08-2026 12:48:02 UTC

# RESUMEN EJECUTIVO

Total de puntos analizados: 99
Puntos con datos disponibles: 89
Puntos marcando cero: 10
Puntos sin datos disponibles: 10
Porcentaje en cero: 11.24%
Porcentaje sin datos: 10.10%

Gráfica de distribución de puntos:

# PUNTOS MARCANDO CERO

Los siguientes puntos están registrando consumo cero en los últimos días:

| Nodo ID | Nombre del Punto | Empresa | ID Empresa |
| --- | --- | --- | --- |
| 000009-02 | Estanque Reutilización | COPEC | 000009 |
| 000009-03 | Lavado Automático Norte | COPEC | 000009 |
| 000008-04 | Tobalaba | CORMUP | 000008 |
| 000012-08 | Quilicura Lav. de Maquinas | DERCO | 000012 |
| 000027-02 | Estanque Inferior | Fundo Zapallar | 000027 |
| 000007-04 | Elementary | Nido de Aguilas | 000007 |
| 000007-05 | Nido Piscina | Nido de Aguilas | 000007 |
| 000025-34 | Alimentación Baños | Parque Arauco | 000025 |
| 000025-29 | Impulsión Anden 3-4 Restaurante | Parque Arauco | 000025 |
| 000025-32 | Matriz Pasillo Tecnico Boulevard | Parque Arauco | 000025 |

# PUNTOS SIN DATOS DISPONIBLES

Los siguientes puntos no tienen datos en la ventana del reporte. La columna Motivo indica si el equipo parece desconectado (última medida reciente) o si lleva varios días sin enviar datos.

| Nodo ID | Nombre del Punto | Empresa | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 000009-00 | Copec Costanera | COPEC | Sin datos hace 3 días (última: 03-08-2026 16:00 Chile) |
| 000009-01 | Oficina Admin. | COPEC | Sin datos hace 3 días (última: 03-08-2026 16:00 Chile) |
| 000008-08 | Alicura | CORMUP | Sin datos hace 2 días (última: 04-08-2026 03:00 Chile) |
| 000027-07 | Etapa N°2 | Fundo Zapallar | Desconectado hace ~14 h (última: 05-08-2026 19:00 Chile) |
| 000027-08 | Etapa N°3 | Fundo Zapallar | Desconectado hace ~14 h (última: 05-08-2026 19:00 Chile) |
| 000027-09 | Riego Llenado de Estanque ESVAL | Fundo Zapallar | Desconectado hace ~14 h (última: 05-08-2026 19:00 Chile) |
| 000028-01 | Liceo Alto Cordillera | La Florida | Desconectado hace ~14 h (última: 05-08-2026 19:00 Chile) |
| 000007-01 | Estanque B | Nido de Aguilas | Desconectado hace ~21 h (última: 05-08-2026 12:00 Chile) |
| 000025-33 | Salida de emergencia pasillo 1 ARROW | Parque Arauco | Desconectado hace ~21 h (última: 05-08-2026 12:00 Chile) |
| 000017-04 | Esc. Lo Velásquez | Renca | Desconectado hace ~25 h (última: 05-08-2026 08:00 Chile) |

Nota: Este reporte verifica solo el día de referencia (hoy). Un punto se considera 'en cero' si todos sus registros horarios son cero durante este periodo. Un punto se considera 'sin datos' si no hay respuesta de la API o no hay registros en esa ventana. En la tabla sin datos, Motivo usa la última medida (hasta 14 días): «Desconectado» si ≤48 h desde la última medida; si no, «Sin datos hace N días».