PARQUE ARAUCO ESTACIÓN — PIZZA HUT

Activación del control 22-01-2026  ·  primera madrugada en cero 23-01-2026

El sistema se activó el jueves 22 de enero de 2026. La primera madrugada que ya corre con control es la del viernes 23 de enero. Para el informe se compara esa noche con el día anterior al 22 que más consumió entre 00:00 y 06:00: domingo 18 de enero (8,44 m³).

|  | 18-01 (antes, peor noche) | 23-01 (primera madrugada) | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumo 00:00–06:00 | 8,44 m³ | 0,90 m³ | −89 % |
| Pico horario madrugada | 2,20 m³/h | 0,69 m³/h | corte desde las 02:00 |
| Consumo diurno 07–23 | 21,0 m³ | 33,7 m³ | operación diurna se mantiene |

Nota para el informe: el 23-01 aún hay 0,69 m³/h a las 00:00 y 0,21 m³/h a la 01:00 (el corte tardó en cerrar esa primera noche). Desde las 02:00 hasta las 08:00 el punto queda en 0,00 m³/h. La madrugada del 22-01 (día de activación) todavía consume 7,85 m³: es la noche previa al primer ciclo.