# Validaciones Fundo Zapallar — consolidado

Relojería vs App WES · Matriz ESVAL (000027-01) y Etapa N°5 (000027-03) · Error = 1 − (relojería / app) · Uso interno WES

# Historial de campañas

| Ventana | Matriz reloj | Matriz app | Err % | E5 reloj | E5 app | Err % | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23-09 → 02-10 | 1.281,9 m³ | 1.309,56 m³ | 2,1 % | 195,0 m³ | 195,6 m³ | 0,3 % | M:Ace / E5:Exc |
| 02-10 → 14-10 | 1.391,5 m³ | 1.425,87 m³ | 2,4 % | 242,1 m³ | 243,4 m³ | 0,5 % | M:Ace / E5:Exc |
| 02-10 → 15-10 | 1.458,9 m³ | 1.496,32 m³ | 2,5 % | 258,0 m³ | 261,7 m³ | 1,4 % | M:Ace / E5:Ace |

# Notas por campaña

23-09 → 02-10 — Relojería post-intervención. Cierre con fotos del 02-10.

02-10 → 14-10 — Fotos tarde 14-10 + Excel app. Horas completas; excluye hora de cada foto.

02-10 → 15-10 — Fotos mañana 15-10 + mismo Excel. Última campaña (vigente).

# Lectura consolidada

Desde la relojería del 23-09 → 02-10, Matriz ESVAL se mantiene entre 2,1 % y 2,5 % (app por encima del Itron). Etapa N°5 cierra excelente/aceptable (0,3 % → 1,4 %). Última campaña vigente: 02-10 → 15-10 (Matriz 2,5 %, Etapa 5 1,4 %).

WES · generado 19-10-2026 14:14