# Reporte de Inconsistencias: Maestra BUPA vs API WES

Fecha de generación: 09/01/2026 09:52:24

Empresa: BUPA (ID: 000029)

Archivo Excel analizado: Ficha maestra Bupa.xlsx

Total de inconsistencias encontradas: 77

# Resumen por Tipo de Inconsistencia

| Tipo de Inconsistencia | Cantidad |
| --- | --- |
| DIFERENCIA_CONSUMO_TOTAL | 76 |
| NODOS_SIN_DATOS | 1 |

# Diferencias de Consumo Total (Matriz Principal)

Se encontraron diferencias entre el consumo total del Excel y la suma de todos los nodos en la API:

| Fecha | Dispositivo (Excel) | Consumo Excel (m³) | Consumo API Total (m³) | Diferencia | Diferencia % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-10-15 | martesatriz Principal Bupa | 361,35 | 539,37 | 178,02 | 49,3% |
| 2025-10-16 | martesatriz Principal Bupa | 348,36 | 515,41 | 167,05 | 48% |
| 2025-10-17 | martesatriz Principal Bupa | 363,25 | 560,26 | 197,01 | 54,2% |
| 2025-10-18 | martesatriz Principal Bupa | 179,37 | 342 | 162,63 | 90,7% |
| 2025-10-19 | martesatriz Principal Bupa | 292,89 | 444,8 | 151,91 | 51,9% |
| 2025-10-20 | martesatriz Principal Bupa | 361,29 | 580,14 | 218,85 | 60,6% |
| 2025-10-21 | martesatriz Principal Bupa | 348,09 | 537,67 | 189,58 | 54,5% |
| 2025-10-22 | martesatriz Principal Bupa | 342,87 | 532,45 | 189,58 | 55,3% |
| 2025-10-23 | martesatriz Principal Bupa | 354,91 | 518,96 | 164,05 | 46,2% |
| 2025-10-24 | martesatriz Principal Bupa | 359,3 | 541,53 | 182,23 | 50,7% |
| 2025-10-25 | martesatriz Principal Bupa | 306,59 | 462,48 | 155,89 | 50,8% |
| 2025-10-26 | martesatriz Principal Bupa | 281,27 | 413,44 | 132,17 | 47% |
| 2025-10-27 | martesatriz Principal Bupa | 375,9 | 575,87 | 199,97 | 53,2% |
| 2025-10-28 | martesatriz Principal Bupa | 374,7 | 550,63 | 175,93 | 47% |
| 2025-10-29 | martesatriz Principal Bupa | 402,6 | 614,77 | 212,17 | 52,7% |
| 2025-10-30 | martesatriz Principal Bupa | 368,59 | 580,02 | 211,43 | 57,4% |
| 2025-10-31 | martesatriz Principal Bupa | 230,23 | 378,64 | 148,41 | 64,5% |
| 2025-11-01 | martesatriz Principal Bupa | 220,85 | 380,67 | 159,82 | 72,4% |
| 2025-11-02 | martesatriz Principal Bupa | 282,2 | 448,18 | 165,98 | 58,8% |
| 2025-11-03 | martesatriz Principal Bupa | 355,19 | 530,32 | 175,13 | 49,3% |
| 2025-11-04 | martesatriz Principal Bupa | 381,3 | 586,65 | 205,35 | 53,9% |
| 2025-11-05 | martesatriz Principal Bupa | 491,53 | 714,11 | 222,58 | 45,3% |
| 2025-11-06 | martesatriz Principal Bupa | 338,37 | 503,1 | 164,73 | 48,7% |
| 2025-11-07 | martesatriz Principal Bupa | 334,52 | 567,6 | 233,08 | 69,7% |
| 2025-11-08 | martesatriz Principal Bupa | 305,46 | 439,12 | 133,66 | 43,8% |
| 2025-11-09 | martesatriz Principal Bupa | 154,44 | 282,87 | 128,43 | 83,2% |
| 2025-11-10 | martesatriz Principal Bupa | 426,14 | 608,55 | 182,41 | 42,8% |
| 2025-11-11 | martesatriz Principal Bupa | 406,46 | 593,2 | 186,74 | 45,9% |
| 2025-11-12 | martesatriz Principal Bupa | 364,93 | 572,15 | 207,22 | 56,8% |
| 2025-11-13 | martesatriz Principal Bupa | 373,51 | 578,46 | 204,95 | 54,9% |
| 2025-11-14 | martesatriz Principal Bupa | 351,52 | 538,86 | 187,34 | 53,3% |
| 2025-11-15 | martesatriz Principal Bupa | 175,6 | 329,32 | 153,72 | 87,5% |
| 2025-11-16 | martesatriz Principal Bupa | 283,37 | 468,91 | 185,54 | 65,5% |
| 2025-11-17 | martesatriz Principal Bupa | 377,93 | 569,12 | 191,19 | 50,6% |
| 2025-11-18 | martesatriz Principal Bupa | 381,23 | 612,31 | 231,08 | 60,6% |
| 2025-11-19 | martesatriz Principal Bupa | 446,84 | 690,76 | 243,92 | 54,6% |
| 2025-11-20 | martesatriz Principal Bupa | 366,87 | 597,67 | 230,8 | 62,9% |
| 2025-11-21 | martesatriz Principal Bupa | 524,19 | 723,46 | 199,27 | 38% |
| 2025-11-22 | martesatriz Principal Bupa | 323,02 | 490,56 | 167,54 | 51,9% |
| 2025-11-23 | martesatriz Principal Bupa | 164,17 | 100,56 | 63,61 | 38,7% |
| 2025-11-24 | martesatriz Principal Bupa | 483,9 | 753,08 | 269,18 | 55,6% |
| 2025-11-25 | martesatriz Principal Bupa | 361,6 | 554,22 | 192,62 | 53,3% |
| 2025-11-26 | martesatriz Principal Bupa | 338,34 | 554,51 | 216,17 | 63,9% |
| 2025-11-27 | martesatriz Principal Bupa | 393,27 | 652,44 | 259,17 | 65,9% |
| 2025-11-28 | martesatriz Principal Bupa | 362,13 | 606,63 | 244,5 | 67,5% |
| 2025-11-29 | martesatriz Principal Bupa | 346 | 559,46 | 213,46 | 61,7% |
| 2025-11-30 | martesatriz Principal Bupa | 286,95 | 496,04 | 209,09 | 72,9% |
| 2025-12-01 | martesatriz Principal Bupa | 312 | 551,25 | 239,25 | 76,7% |
| 2025-12-02 | martesatriz Principal Bupa | 329,82 | 571,96 | 242,14 | 73,4% |
| 2025-12-03 | martesatriz Principal Bupa | 401,34 | 647,65 | 246,31 | 61,4% |
| 2025-12-04 | martesatriz Principal Bupa | 513,78 | 830,01 | 316,23 | 61,5% |
| 2025-12-05 | martesatriz Principal Bupa | 390,71 | 669,76 | 279,05 | 71,4% |
| 2025-12-06 | martesatriz Principal Bupa | 298,91 | 506,53 | 207,62 | 69,5% |
| 2025-12-07 | martesatriz Principal Bupa | 149,68 | 334,28 | 184,6 | 123,3% |
| 2025-12-08 | martesatriz Principal Bupa | 285,97 | 444,54 | 158,57 | 55,4% |
| 2025-12-09 | martesatriz Principal Bupa | 409,96 | 700,07 | 290,11 | 70,8% |
| 2025-12-10 | martesatriz Principal Bupa | 256 | 510,16 | 254,16 | 99,3% |
| 2025-12-11 | martesatriz Principal Bupa | 405,06 | 637,58 | 232,52 | 57,4% |
| 2025-12-12 | martesatriz Principal Bupa | 436,77 | 682,77 | 246 | 56,3% |
| 2025-12-13 | martesatriz Principal Bupa | 379,28 | 567,97 | 188,69 | 49,7% |
| 2025-12-14 | martesatriz Principal Bupa | 250,01 | 397,48 | 147,47 | 59% |
| 2025-12-15 | martesatriz Principal Bupa | 444,81 | 661,39 | 216,58 | 48,7% |
| 2025-12-16 | martesatriz Principal Bupa | 447,18 | 687,3 | 240,12 | 53,7% |
| 2025-12-17 | martesatriz Principal Bupa | 395,03 | 628,66 | 233,63 | 59,1% |
| 2025-12-18 | martesatriz Principal Bupa | 448,26 | 698,53 | 250,27 | 55,8% |
| 2025-12-19 | martesatriz Principal Bupa | 414,41 | 654,99 | 240,58 | 58,1% |
| 2025-12-20 | martesatriz Principal Bupa | 269,31 | 450,08 | 180,77 | 67,1% |
| 2025-12-21 | martesatriz Principal Bupa | 280,61 | 466,62 | 186,01 | 66,3% |
| 2025-12-22 | martesatriz Principal Bupa | 371,69 | 611,57 | 239,88 | 64,5% |
| 2025-12-23 | martesatriz Principal Bupa | 284,8 | 499,12 | 214,32 | 75,3% |
| 2025-12-24 | martesatriz Principal Bupa | 364,19 | 530,5 | 166,31 | 45,7% |
| 2025-12-25 | martesatriz Principal Bupa | 240 | 438,92 | 198,92 | 82,9% |
| 2025-12-26 | martesatriz Principal Bupa | 371,88 | 587,13 | 215,25 | 57,9% |
| 2025-12-27 | martesatriz Principal Bupa | 293,78 | 480,4 | 186,62 | 63,5% |
| 2025-12-28 | martesatriz Principal Bupa | 315,48 | 473,6 | 158,12 | 50,1% |
| 2025-12-29 | martesatriz Principal Bupa | 323,32 | 548,34 | 225,02 | 69,6% |

# Nodos Sin Datos en la API

Las siguientes fechas tienen algunos nodos sin datos disponibles en la API WES:

• Fecha: 2025-11-23 - Dispositivo: martesatriz Principal Bupa

Nodos sin datos: Algunos nodos no tienen datos en 2025-11-23: Torre C, Central Térmica, Llenado de Estanques