# REPORTE DE PUNTOS EN CERO Y SIN DATOS

Reporte generado: 09-03-2026 13:30:43 UTC

# RESUMEN EJECUTIVO

Total de puntos analizados: 121
Puntos con datos disponibles: 113
Puntos marcando cero: 3
Puntos sin datos disponibles: 8
Porcentaje en cero: 2.65%
Porcentaje sin datos: 6.61%

# ANALISIS DE ALERTAS (DIA ANTERIOR: 08-03-2026)

Tabla ordenada por volumen total de alertas (de mayor a menor):

| Punto | Empresa | Volumen alerta | Hora alerta |
| --- | --- | --- | --- |
| Nido High School | Nido de Aguilas | 3.0 m3 | - |
| Impulsión Mall 1 Piso-4 | Parque Arauco | 1.6 m3 | - |
| Escuela Andes del SUR | Corporación Puente Alto | 1.5 m3 | - |
| Lic. Antonio Hermida F | CORMUP | 1.3 m3 | - |
| Canchas de Tenis | CDUC | 1.3 m3 | - |
| Carmela Carvajal | Providencia | 1.3 m3 | - |
| Matriz Av. Las Condes | Estadio Israelita Maccabi | 1.1 m3 | - |
| Raimundo Tupper | CDUC | 0.8 m3 | - |
| Consolidada | Corporación Puente Alto | 0.5 m3 | - |
| Juan Bautista Pasten | CORMUP | 0.4 m3 | - |
| Colegio Maipo | Corporación Puente Alto | 0.4 m3 | - |
| Lo Valledor - Barrio Norte | Lo valledor | 0.3 m3 | - |
| Copec Lavado Auto servicio Sur | COPEC | 0.3 m3 | - |
| San Ignacio 500 | Parque Arauco | 0.2 m3 | - |
| Liceo Juan Pablo Duarte | Providencia | 0.2 m3 | - |
| Carlos Fernandez P. | CORMUP | 0.1 m3 | - |
| Matilde Huici Navas | CORMUP | 0.1 m3 | - |
| Esc. Padre Hurtado | Corporación Puente Alto | 0.1 m3 | - |
| Copec Pronto Baños | COPEC | 0.1 m3 | - |
| Copec Pronto Tienda | COPEC | 0.1 m3 | - |
| Modulo D | AGUNSA | 0.1 m3 | - |
| Llenado Pileta Cascada | Parque Arauco | 0.1 m3 | - |
| Impulsión Anden 3-4 Locales Gast. | Parque Arauco | 0.1 m3 | - |
| Matriz Piscina | Club Providencia | 0.1 m3 | - |
| Juan Pablo II | CORMUP | 0.0 m3 | - |
| Esc. Juan Mackenna | Corporación Puente Alto | 0.0 m3 | - |
| Esc. Luis Matte Larraín | Corporación Puente Alto | 0.0 m3 | - |
| Esc. Nonato Coo | Corporación Puente Alto | 0.0 m3 | - |
| Quilicura Casino | DERCO | 0.0 m3 | - |
| Quilicura Edificio JCB | DERCO | 0.0 m3 | - |
| Baños | Parque Arauco | 0.0 m3 | - |
| San Ignacio 300 | Parque Arauco | 0.0 m3 | - |
| Llenado Pileta | Parque Arauco | 0.0 m3 | - |
| Baño N°5 Damas | Parque Arauco | 0.0 m3 | - |
| Baño N°6 Varones | Parque Arauco | 0.0 m3 | - |
| Liceo Lastarria | Providencia | 0.0 m3 | - |

Gráfica de distribución de puntos:

# ANÁLISIS DE ALERTAS (DÍA ANTERIOR)

Puntos con alertas del día anterior, ordenados por mayor a menor volumen de alerta:

| Nombre del Punto | Empresa | Volumen Alerta | Hora Alerta |
| --- | --- | --- | --- |
| Matilde Huici Navas | CORMUP | 0.12 m³ |  |
| Quilicura Edificio JCB | DERCO | 0.01 m³ |  |

# PUNTOS MARCANDO CERO

Los siguientes puntos están registrando consumo cero en los últimos días:

| Nodo ID | Nombre del Punto | Empresa | ID Empresa |
| --- | --- | --- | --- |
| 000009-02 | Estanque Reutilización | COPEC | 000009 |
| 000008-11 | CE Valle Hermoso | CORMUP | 000008 |
| 000006-04 | Liceo 7 Luisa Saavedra | Providencia | 000006 |

# PUNTOS SIN DATOS DISPONIBLES

Los siguientes puntos no tienen datos disponibles en los últimos días (sin respuesta de la API o sin registros):

| Nodo ID | Nombre del Punto | Empresa | ID Empresa |
| --- | --- | --- | --- |
| 000020-05 | Intermodal-San Antonio | AGUNSA | 000020 |
| 000020-04 | Módulo E | AGUNSA | 000020 |
| 000029-03 | Torre B1 | BUPA | 000029 |
| 000008-10 | Matilde Huici Navas | CORMUP | 000008 |
| 000012-12 | Quilicura Edificio JCB | DERCO | 000012 |
| 000027-03 | Etapa N°5 | Fundo Zapallar | 000027 |
| 000007-01 | Estanque B | Nido de Aguilas | 000007 |
| 000007-05 | Nido Piscina | Nido de Aguilas | 000007 |

Nota: Este reporte verifica los últimos 3 días de datos. Un punto se considera 'en cero' si todos sus registros horarios son cero durante este periodo. Un punto se considera 'sin datos' si no hay respuesta de la API o no hay registros en los últimos días.