# REPORTE DE PUNTOS EN CERO Y SIN DATOS

Reporte generado: 23-03-2026 13:10:51 UTC

# RESUMEN EJECUTIVO

Total de puntos analizados: 121
Puntos con datos disponibles: 112
Puntos marcando cero: 2
Puntos sin datos disponibles: 9
Porcentaje en cero: 1.79%
Porcentaje sin datos: 7.44%

Gráfica de distribución de puntos:

# PUNTOS MARCANDO CERO

Los siguientes puntos están registrando consumo cero en los últimos días:

| Nodo ID | Nombre del Punto | Empresa | ID Empresa |
| --- | --- | --- | --- |
| 000009-02 | Estanque Reutilización | COPEC | 000009 |
| 000007-05 | Nido Piscina | Nido de Aguilas | 000007 |

# PUNTOS SIN DATOS DISPONIBLES

Los siguientes puntos no tienen datos disponibles en los últimos días (sin respuesta de la API o sin registros):

| Nodo ID | Nombre del Punto | Empresa | ID Empresa |
| --- | --- | --- | --- |
| 000020-04 | Módulo E | AGUNSA | 000020 |
| 000029-03 | Torre B1 | BUPA | 000029 |
| 000021-05 | Calle de Servicio | CDUC | 000021 |
| 000021-07 | Canchas de Tenis | CDUC | 000021 |
| 000021-03 | Raimundo Tupper | CDUC | 000021 |
| 000009-01 | Oficina Admin. | COPEC | 000009 |
| 000012-11 | Quilicura Camarines | DERCO | 000012 |
| 000025-26 | Baño N°6 Varones | Parque Arauco | 000025 |
| 000006-05 | Liceo Juan Pablo Duarte | Providencia | 000006 |

Nota: Este reporte verifica los últimos 3 días de datos. Un punto se considera 'en cero' si todos sus registros horarios son cero durante este periodo. Un punto se considera 'sin datos' si no hay respuesta de la API o no hay registros en los últimos días.