# REPORTE DE PUNTOS EN CERO Y SIN DATOS

Reporte generado: 05-05-2026 13:29:37 UTC

# RESUMEN EJECUTIVO

Total de puntos analizados: 117
Puntos con datos disponibles: 108
Puntos marcando cero: 5
Puntos sin datos disponibles: 9
Porcentaje en cero: 4.63%
Porcentaje sin datos: 7.69%

Gráfica de distribución de puntos:

# PUNTOS MARCANDO CERO

Los siguientes puntos están registrando consumo cero en los últimos días:

| Nodo ID | Nombre del Punto | Empresa | ID Empresa |
| --- | --- | --- | --- |
| 000009-02 | Estanque Reutilización | COPEC | 000009 |
| 000008-11 | CE Valle Hermoso | CORMUP | 000008 |
| 000008-05 | Santa Maria | CORMUP | 000008 |
| 000007-05 | Nido Piscina | Nido de Aguilas | 000007 |
| 000006-04 | Liceo 7 Luisa Saavedra | Providencia | 000006 |

# PUNTOS SIN DATOS DISPONIBLES

Los siguientes puntos no tienen datos disponibles en los últimos días (sin respuesta de la API o sin registros):

| Nodo ID | Nombre del Punto | Empresa | ID Empresa |
| --- | --- | --- | --- |
| 000008-08 | Alicura | CORMUP | 000008 |
| 000031-01 | Matriz Fitness | Club Providencia | 000031 |
| 000010-09 | Esc. Los Andes | Corporación Puente Alto | 000010 |
| 000010-08 | Liceo Chiloé | Corporación Puente Alto | 000010 |
| 000022-01 | Juan Pablo II | Las Condes | 000022 |
| 000025-16 | Baños | Parque Arauco | 000025 |
| 000025-09 | Impulsión Falabella | Parque Arauco | 000025 |
| 000025-15 | Matriz Principal | Parque Arauco | 000025 |
| 000006-05 | Liceo Juan Pablo Duarte | Providencia | 000006 |

Nota: Este reporte verifica los últimos 3 días de datos. Un punto se considera 'en cero' si todos sus registros horarios son cero durante este periodo. Un punto se considera 'sin datos' si no hay respuesta de la API o no hay registros en los últimos días.