# REPORTE DE PUNTOS EN CERO Y SIN DATOS

Reporte generado: 20-05-2026 13:09:36 UTC

# RESUMEN EJECUTIVO

Total de puntos analizados: 110
Puntos con datos disponibles: 110
Puntos marcando cero: 5
Puntos sin datos disponibles: 0
Porcentaje en cero: 4.55%
Porcentaje sin datos: 0.00%

Gráfica de distribución de puntos:

# PUNTOS MARCANDO CERO

Los siguientes puntos están registrando consumo cero en los últimos días:

| Nodo ID | Nombre del Punto | Empresa | ID Empresa |
| --- | --- | --- | --- |
| 000009-02 | Estanque Reutilización | COPEC | 000009 |
| 000007-03 | Nido High School | Nido de Aguilas | 000007 |
| 000007-05 | Nido Piscina | Nido de Aguilas | 000007 |
| 000025-29 | Impulsión Anden 3-4 Restaurante | Parque Arauco | 000025 |
| 000006-04 | Liceo 7 Luisa Saavedra | Providencia | 000006 |

# PUNTOS SIN DATOS DISPONIBLES

Todos los puntos tienen datos disponibles.

Nota: Este reporte verifica los últimos 3 días de datos. Un punto se considera 'en cero' si todos sus registros horarios son cero durante este periodo. Un punto se considera 'sin datos' si no hay respuesta de la API o no hay registros en los últimos días.