# REPORTE DE PUNTOS EN CERO Y SIN DATOS

Reporte generado: 27-07-2026 13:22:38 UTC

# RESUMEN EJECUTIVO

Total de puntos analizados: 110
Puntos con datos disponibles: 96
Puntos marcando cero: 7
Puntos sin datos disponibles: 14
Porcentaje en cero: 7.29%
Porcentaje sin datos: 12.73%

Gráfica de distribución de puntos:

# PUNTOS MARCANDO CERO

Los siguientes puntos están registrando consumo cero en los últimos días:

| Nodo ID | Nombre del Punto | Empresa | ID Empresa |
| --- | --- | --- | --- |
| 000009-02 | Estanque Reutilización | COPEC | 000009 |
| 000009-03 | Lavado Automático Norte | COPEC | 000009 |
| 000027-02 | Estanque Inferior | Fundo Zapallar | 000027 |
| 000007-04 | Elementary | Nido de Aguilas | 000007 |
| 000007-05 | Nido Piscina | Nido de Aguilas | 000007 |
| 000025-34 | Alimentación Baños | Parque Arauco | 000025 |
| 000025-33 | Salida de emergencia pasillo 1 ARROW | Parque Arauco | 000025 |

# PUNTOS SIN DATOS DISPONIBLES

Los siguientes puntos no tienen datos disponibles en los últimos días (sin respuesta de la API o sin registros):

| Nodo ID | Nombre del Punto | Empresa | ID Empresa |
| --- | --- | --- | --- |
| 000009-00 | Copec Costanera | COPEC | 000009 |
| 000009-01 | Oficina Admin. | COPEC | 000009 |
| 000008-03 | Carlos Fernandez P. | CORMUP | 000008 |
| 000008-09 | Juan Bautista Pasten | CORMUP | 000008 |
| 000027-06 | Etapa N°1 | Fundo Zapallar | 000027 |
| 000027-04 | Etapa N°1 al 4 | Fundo Zapallar | 000027 |
| 000027-07 | Etapa N°2 | Fundo Zapallar | 000027 |
| 000027-08 | Etapa N°3 | Fundo Zapallar | 000027 |
| 000027-03 | Etapa N°5 | Fundo Zapallar | 000027 |
| 000027-09 | Riego Llenado de Estanque ESVAL | Fundo Zapallar | 000027 |
| 000025-12 | Anillo Plaza | Parque Arauco | 000025 |
| 000025-32 | Matriz Pasillo Tecnico Boulevard | Parque Arauco | 000025 |
| 000025-19 | Sala de Bomba Estanque Sur | Parque Arauco | 000025 |
| 000006-05 | Liceo Juan Pablo Duarte | Providencia | 000006 |

Nota: Este reporte verifica solo el día de referencia (hoy). Un punto se considera 'en cero' si todos sus registros horarios son cero durante este periodo. Un punto se considera 'sin datos' si no hay respuesta de la API o no hay registros en esa ventana.