# Reporte Agregado - AGUNSA

MONITOREO WES
Análisis consolidado de 4 puntos de monitoreo
Rango: 01-06-26 - 30-06-26
Generado: 03-07-26

# RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 4.
Consumo total agregado: 1.730,4 m³.
Consumo promedio por punto: 432,6 m³.
Total de alertas registradas: 45.

# COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

AGUNSA registró un consumo total de 1.730,4 m³ en el periodo entre 4 puntos de monitoreo. Los de mayor demanda fueron: Deposito (768,2 m³, 44,4 %), Módulo ABC (422,1 m³, 24,4 %), Modulo D (419,2 m³, 24,2 %). El menor consumo correspondió a Módulo E (120,8 m³, 7 % del total).

# EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m³) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.

DEPOSITO

MODULO D

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 02/06/2026 | 05:00 | 0,06 |
| 05/06/2026 | 01:00 | 0,08 |
| 05/06/2026 | 03:00 | 0,06 |
| 06/06/2026 | 03:00 | 0,06 |
| 07/06/2026 | 02:00 | 0,06 |
| 08/06/2026 | 01:00 | 0,06 |
| 12/06/2026 | 02:00 | 0,08 |
| 13/06/2026 | 22:00 | 0,06 |
| 14/06/2026 | 06:00 | 0,05 |
| 15/06/2026 | 01:00 | 0,06 |
| 16/06/2026 | 04:00 | 0,06 |
| 18/06/2026 | 02:00 | 0,07 |
| 21/06/2026 | 01:00 | 0,06 |
| 23/06/2026 | 02:00 | 0,16 |
| 25/06/2026 | 03:00 | 0,24 |
| 26/06/2026 | 02:00 | 0,18 |
| 27/06/2026 | 03:00 | 0,16 |
| 29/06/2026 | 16:00 | 0,17 |
| 30/06/2026 | 03:00 | 0,18 |

MÓDULO ABC

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 02/06/2026 | 03:00 | 0,71 |
| 06/06/2026 | 03:00 | 0,06 |
| 08/06/2026 | 04:00 | 0,11 |
| 08/06/2026 | 10:00 | 0,31 |
| 10/06/2026 | 23:00 | 0,14 |
| 11/06/2026 | 04:00 | 0,12 |
| 11/06/2026 | 21:00 | 0,37 |
| 15/06/2026 | 07:00 | 0,09 |
| 16/06/2026 | 04:00 | 0,27 |
| 17/06/2026 | 06:00 | 0,82 |
| 19/06/2026 | 03:00 | 0,04 |
| 20/06/2026 | 03:00 | 0,62 |
| 23/06/2026 | 14:00 | 1,08 |
| 23/06/2026 | 20:00 | 0,87 |
| 24/06/2026 | 05:00 | 0,78 |

MÓDULO E

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 01/06/2026 | 06:00 | 0,07 |
| 03/06/2026 | 01:00 | 0,07 |
| 04/06/2026 | 01:00 | 0,09 |
| 05/06/2026 | 06:00 | 0,07 |
| 07/06/2026 | 01:00 | 0,06 |
| 07/06/2026 | 05:00 | 0,05 |
| 08/06/2026 | 06:00 | 0,09 |
| 10/06/2026 | 01:00 | 0,08 |
| 12/06/2026 | 01:00 | 0,09 |
| 13/06/2026 | 02:00 | 0,04 |
| 22/06/2026 | 20:00 | 0,05 |

# DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m³/h) de ese día.

DEPOSITO — 26/06/2026

El día de mayor consumo diario en Deposito fue el 26/06/2026 con 58.4 m³ registrados, un 128 % por sobre el promedio diario del periodo (25.6 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

MODULO D — 30/06/2026

El día de mayor consumo diario en Modulo D fue el 30/06/2026 con 42.2 m³ registrados, un 202 % por sobre el promedio diario del periodo (14.0 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

MÓDULO ABC — 26/06/2026

El día de mayor consumo diario en Módulo ABC fue el 26/06/2026 con 47.3 m³ registrados, un 236 % por sobre el promedio diario del periodo (14.1 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

MÓDULO E — 15/06/2026

El día de mayor consumo diario en Módulo E fue el 15/06/2026 con 6.1 m³ registrados, un 52 % por sobre el promedio diario del periodo (4.0 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

# RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

| Ranking | Dispositivo | Consumo total (m³) | Número de alerta | Consumo nocturno | Costo nocturno (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deposito | 768,2 | 0 | 166,5 m³ (30 días, 100%) | $207.347 |
| 2 | Módulo ABC | 422,1 | 15 | 128,8 m³ (30 días, 100%) | $160.405 |
| 3 | Modulo D | 419,2 | 19 | 101,8 m³ (30 días, 100%) | $126.703 |
| 4 | Módulo E | 120,8 | 11 | 37 m³ (30 días, 100%) | $46.074 |
|  | TOTAL | 1.730,4 | 45 | 434,2 m³ | $540.529 |

# ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

DETALLE POR PUNTO

| Punto | m³ nocturnos | Días 00–06:59 | Costo (CLP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Deposito | 166,7 | 30 | $207.597 |
| Módulo ABC | 128,8 | 30 | $160.405 |
| Modulo D | 92,8 | 27 | $115.584 |
| Módulo E | 37 | 30 | $46.074 |
| Total AGUNSA (periodo): | 425,4 |  | $529.660 |

CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 30 días del periodo, AGUNSA registró un total de 425,4 m³ en horario nocturno (Deposito (166,7 m³), Módulo ABC (128,8 m³), Modulo D (92,8 m³) y 37 m³ en los demás puntos), equivalente a $529.660 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.