# Reporte Agregado - AGUNSA

MONITOREO WES
Análisis consolidado de 4 puntos de monitoreo
Rango: 01-07-26 - 28-07-26
Generado: 28-07-26

# RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 4.
Consumo total agregado: 1.810 m³.
Consumo promedio por punto: 452,5 m³.
Total de alertas registradas: 40.

# COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

AGUNSA registró un consumo total de 1.810 m³ en el periodo entre 4 puntos de monitoreo. Los de mayor demanda fueron: Deposito (1.088,7 m³, 60,1 %), Modulo D (387,7 m³, 21,4 %), Módulo ABC (234,1 m³, 12,9 %). El menor consumo correspondió a Módulo E (99,5 m³, 5,5 % del total).

# EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m³) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.

DEPOSITO

MODULO D

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 02/07/2026 | 04:00 | 0,24 |
| 03/07/2026 | 04:00 | 0,18 |
| 05/07/2026 | 02:00 | 0,16 |
| 08/07/2026 | 03:00 | 0,17 |
| 11/07/2026 | 01:00 | 0,23 |
| 11/07/2026 | 04:00 | 0,21 |
| 12/07/2026 | 02:00 | 0,23 |
| 12/07/2026 | 21:00 | 0,22 |
| 13/07/2026 | 06:00 | 0,22 |
| 14/07/2026 | 03:00 | 0,22 |
| 15/07/2026 | 04:00 | 0,17 |
| 17/07/2026 | 03:00 | 0,22 |
| 20/07/2026 | 01:00 | 0,19 |
| 20/07/2026 | 03:00 | 0,17 |
| 21/07/2026 | 02:00 | 0,42 |
| 22/07/2026 | 07:00 | 0,23 |
| 23/07/2026 | 06:00 | 0,22 |
| 28/07/2026 | 04:00 | 0,18 |

MÓDULO ABC

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 05/07/2026 | 03:00 | 0,05 |
| 05/07/2026 | 08:00 | 0,13 |
| 06/07/2026 | 04:00 | 0,11 |
| 11/07/2026 | 22:00 | 0,74 |
| 13/07/2026 | 02:00 | 0,01 |
| 16/07/2026 | 02:00 | 0,02 |
| 18/07/2026 | 11:00 | 0,07 |
| 21/07/2026 | 22:00 | 0,17 |
| 28/07/2026 | 06:00 | 0,01 |

MÓDULO E

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 01/07/2026 | 01:00 | 0,09 |
| 04/07/2026 | 02:00 | 0,04 |
| 04/07/2026 | 04:00 | 0,03 |
| 05/07/2026 | 01:00 | 0,04 |
| 09/07/2026 | 01:00 | 0,09 |
| 13/07/2026 | 01:00 | 0,13 |
| 14/07/2026 | 01:00 | 0,1 |
| 23/07/2026 | 23:00 | 0,08 |
| 25/07/2026 | 02:00 | 0,05 |
| 26/07/2026 | 01:00 | 0,06 |
| 26/07/2026 | 04:00 | 0,05 |
| 27/07/2026 | 01:00 | 0,11 |
| 28/07/2026 | 02:00 | 0,09 |

# DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m³/h) de ese día.

DEPOSITO — 05/07/2026

El día de mayor consumo diario en Deposito fue el 05/07/2026 con 88.6 m³ registrados, un 128 % por sobre el promedio diario del periodo (38.9 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

MODULO D — 01/07/2026

El día de mayor consumo diario en Modulo D fue el 01/07/2026 con 66.3 m³ registrados, un 379 % por sobre el promedio diario del periodo (13.8 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

MÓDULO ABC — 02/07/2026

El día de mayor consumo diario en Módulo ABC fue el 02/07/2026 con 19.1 m³ registrados, un 129 % por sobre el promedio diario del periodo (8.4 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

MÓDULO E — 13/07/2026

El día de mayor consumo diario en Módulo E fue el 13/07/2026 con 6.8 m³ registrados, un 90 % por sobre el promedio diario del periodo (3.6 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

# RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

| Ranking | Dispositivo | Consumo total (m³) | Número de alerta | Consumo nocturno | Costo nocturno (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deposito | 1.088,7 | 0 | 244,9 m³ (28 días, 100%) | $304.876 |
| 2 | Modulo D | 387,7 | 18 | 84 m³ (28 días, 100%) | $104.617 |
| 3 | Módulo ABC | 234,1 | 9 | 32,3 m³ (27 días, 96,4%) | $40.251 |
| 4 | Módulo E | 99,5 | 13 | 16,4 m³ (28 días, 100%) | $20.368 |
|  | TOTAL | 1.810 | 40 | 377,6 m³ | $470.112 |

# ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

DETALLE POR PUNTO

| Punto | m³ nocturnos | Días 00–06:59 | Costo (CLP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Deposito | 244,9 | 28 | $304.876 |
| Modulo D | 84 | 28 | $104.617 |
| Módulo ABC | 32,3 | 27 | $40.251 |
| Módulo E | 16,4 | 28 | $20.368 |
| Total AGUNSA (periodo): | 377,6 |  | $470.112 |

CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 28 días del periodo, AGUNSA registró un total de 377,6 m³ en horario nocturno (Deposito (244,9 m³), Modulo D (84 m³), Módulo ABC (32,3 m³) y 16,4 m³ en los demás puntos), equivalente a $470.112 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.