# Análisis de Consumo Nocturno - Malls Parque Arauco

Análisis de los últimos 7 días
Generado: 04-02-2026

| Punto de Monitoreo | Mall | Consumo Nocturno (7 días) | Proyección Mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| Estanque Norte Locales Mall | Estación | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Abastecimiento Sur Terminal | Sin clasificar | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Poniente 7 | Estación | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Baños Públicos | Estación | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Locales de Comida | Estación | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| KFC | Estación | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| PIZZA HUT | Estación | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Placa Bancaria | Maipú | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Impulsión Falabella | Maipú | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Impulsión Ripley | Maipú | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Matriz principal 1°piso | El Bosque | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Anillo Plaza | El Bosque | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Matriz Principal | Quilicura | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Red de Incendio | Quilicura | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Matriz Principal | Curauma | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Baños | Curauma | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| San Ignacio 300 | Buenaventura | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| San Ignacio 500 | Buenaventura | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Sala de Bomba Estanque Sur | Estación | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Impulsión Sandia Baños 2-3-6-7 Fredo | Kennedy | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Llenado Pileta | Kennedy | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Llenado Pileta Cascada | Kennedy | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Baño N°5 Damas | Kennedy | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Distrito de lujo DL | Kennedy | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Baño N°6 Varones | Kennedy | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Impulsión Mall 1 Piso-4 | Kennedy | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Impulsión Anden 3-4 Restaurante | Kennedy | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Matriz A.A | Sin clasificar | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Matriz Pasillo Tecnico Boulevard | Sin clasificar | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Salida de emergencia pasillo 1 ARROW | Sin clasificar | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Impulsión Anden 3-4 Matriz Principal | Kennedy | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Impulsión Anden 3-4 Locales Gast. | Kennedy | 105 m³ (15%) | 450 m³ |

# Gráfica de Proyección de Consumo Nocturno Mensual

Metodología de Elaboración:
La gráfica de barras horizontal muestra el ranking de todos los puntos de monitoreo de los Malls de Parque Arauco, ordenados de mayor a menor según la proyección del consumo nocturno mensual. Esta proyección se calcula tomando el promedio diario de consumo nocturno (22:00 a 07:00) de los últimos 7 días y multiplicándolo por 30 días para obtener una estimación mensual.

Resumen Ejecutivo:
El análisis de los últimos 7 días muestra que la suma total de la proyección del consumo nocturno mensual para todos los puntos de monitoreo de los Malls de Parque Arauco es de 14.400 m³.

Valorización:
Considerando un precio de $1.247 por m³, la valorización total del consumo nocturno proyectado para un mes es de $17.956.800.

Este análisis permite identificar los puntos con mayor consumo nocturno y establecer prioridades para la implementación de medidas de eficiencia hídrica y detección de posibles fugas.