# Análisis de Consumo Nocturno - Malls Parque Arauco

Análisis de los últimos 7 días
Generado: 04-02-2026

| Punto de Monitoreo | Mall | Consumo Nocturno (7 días) | Proyección Mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| Distrito de lujo DL | Kennedy | 2.032,01 m³ (25%) | 8.708,6 m³ |
| Impulsión Sandia Baños 2-3-6-7 Fredo | Kennedy | 1.830,8 m³ (22%) | 7.846,3 m³ |
| Impulsión Mall 1 Piso-4 | Kennedy | 380,4 m³ (18%) | 1.630,3 m³ |
| Impulsión Falabella | Maipú | 218,19 m³ (16%) | 935,1 m³ |
| Sala de Bomba Estanque Sur | Estación | 216,79 m³ (15%) | 929,1 m³ |
| Impulsión Anden 3-4 Matriz Principal | Kennedy | 210,79 m³ (15%) | 903,4 m³ |
| Impulsión Anden 3-4 Locales Gast. | Kennedy | 191,4 m³ (14%) | 820,3 m³ |
| Abastecimiento Sur Terminal | Sin clasificar | 122,13 m³ (12%) | 523,4 m³ |
| Poniente 7 | Estación | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Locales de Comida | Estación | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| KFC | Estación | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Matriz principal 1°piso | El Bosque | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Matriz Principal | Curauma | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| Baños | Curauma | 105 m³ (15%) | 450 m³ |
| San Ignacio 500 | Buenaventura | 97,72 m³ (11%) | 418,8 m³ |
| Matriz Principal | Quilicura | 97,63 m³ (11%) | 418,4 m³ |
| Impulsión Anden 3-4 Restaurante | Kennedy | 87,08 m³ (10%) | 373,2 m³ |
| Matriz A.A | Sin clasificar | 80,2 m³ (9%) | 343,7 m³ |
| Anillo Plaza | El Bosque | 71,33 m³ (8%) | 305,7 m³ |
| Estanque Norte Locales Mall | Estación | 60,85 m³ (7%) | 260,8 m³ |
| Baños Públicos | Estación | 20,84 m³ (5%) | 89,3 m³ |
| PIZZA HUT | Estación | 20,09 m³ (5%) | 86,1 m³ |
| Llenado Pileta Cascada | Kennedy | 11,78 m³ (4%) | 50,5 m³ |
| San Ignacio 300 | Buenaventura | 7,91 m³ (3%) | 33,9 m³ |
| Impulsión Ripley | Maipú | 7,12 m³ (3%) | 30,5 m³ |
| Placa Bancaria | Maipú | 3,29 m³ (2%) | 14,1 m³ |
| Red de Incendio | Quilicura | 0,4 m³ (1%) | 1,7 m³ |
| Llenado Pileta | Kennedy | 0,35 m³ (1%) | 1,5 m³ |
| Matriz Pasillo Tecnico Boulevard | Sin clasificar | 0,12 m³ (0,5%) | 0,5 m³ |
| Salida de emergencia pasillo 1 ARROW | Sin clasificar | 0,07 m³ (0,3%) | 0,3 m³ |
| Baño N°5 Damas | Kennedy | 0,02 m³ (0,1%) | 0,1 m³ |
| Baño N°6 Varones | Kennedy | 0,02 m³ (0,1%) | 0,1 m³ |

# Gráfica de Proyección de Consumo Nocturno Mensual

Metodología de Elaboración:
La gráfica de barras horizontal muestra el ranking de todos los puntos de monitoreo de los Malls de Parque Arauco, ordenados de mayor a menor según la proyección del consumo nocturno mensual. Esta proyección se calcula tomando el promedio diario de consumo nocturno (22:00 a 07:00) de los últimos 7 días y multiplicándolo por 30 días para obtener una estimación mensual.

Resumen Ejecutivo:
El análisis de los últimos 7 días muestra que la suma total de la proyección del consumo nocturno mensual para todos los puntos de monitoreo de los Malls de Parque Arauco es de 27.425,7 m³.

Valorización:
Considerando un precio de $1.247 por m³, la valorización total del consumo nocturno proyectado para un mes es de $34.199.848.

Este análisis permite identificar los puntos con mayor consumo nocturno y establecer prioridades para la implementación de medidas de eficiencia hídrica y detección de posibles fugas.