## Slide 1
Parque Arauco CDUC
Período analizado: 01/01/2026 - 06/04/2026

## Slide 2
Análisis de Consumo Hídrico
Análisis de 96 días de consumo hídrico revela patrones críticos y detección de fuga significativa. Se registró un pico de consumo el 05/01/2026 (741,4 m³), un 207,8% por encima del promedio. Se detectaron 108 alertas de consumo nocturno, indicando actividad hídrica anómala. Se recomienda realizar una inspección exhaustiva para localizar la fuente de la filtración.
Métricas Críticas - Agregado
Consumo Total
23.126,7 m³
Promedio Diario
241 m³
Día Mayor Consumo
741,4 m³
Alertas Nocturnas
108
Consumo Nocturno
3.987,1 m³
(17,2%)
91 días consumo Noc. de 96 días
Consumo Efectivo
19.139,5 m³
(82,8%)
Valorización Consumo Nocturno
$4.971.964
Valorización Consumo Efectivo
$23.866.981

## Slide 3
Ranking de Consumo
Análisis: Este gráfico muestra el ranking de consumo total de cada monitoreo de Parque Arauco CDUC, ordenado de mayor a menor consumo. El monitoreo con mayor consumo durante el período fue 'Canchas de Tenis' con 7.761,3 m³. Este ranking permite identificar los puntos de mayor consumo y priorizar acciones de optimización.

## Slide 4
Canchas de Tenis
Indicadores
Consumo Total del Período
7.761,3 m³
Consumo Nocturno
1.307,3 m³ (16,8%)
90 días de 96
46 alertas
Consumo Diurno
6.454 m³ (83,2%)
Valorización Consumo Nocturno
$1.630.203
Valorización Consumo Diurno
$8.048.138

## Slide 5
Calle de Servicio
Indicadores
Consumo Total del Período
4.722 m³
Consumo Nocturno
1.115,1 m³ (23,6%)
91 días de 96
13 alertas
Consumo Diurno
3.606,9 m³ (76,4%)
Valorización Consumo Nocturno
$1.390.542
Valorización Consumo Diurno
$4.497.754

## Slide 6
Raimundo Tupper
Indicadores
Consumo Total del Período
3.993,9 m³
Consumo Nocturno
692,7 m³ (17,3%)
60 días de 96
31 alertas
Consumo Diurno
3.301,2 m³ (82,7%)
Valorización Consumo Nocturno
$863.834
Valorización Consumo Diurno
$4.116.571

## Slide 7
Club House CDUC
Indicadores
Consumo Total del Período
3.350 m³
Consumo Nocturno
226,8 m³ (6,8%)
55 días de 96
15 alertas
Consumo Diurno
3.123,2 m³ (93,2%)
Valorización Consumo Nocturno
$282.869
Valorización Consumo Diurno
$3.894.605

## Slide 8
Equitación
Indicadores
Consumo Total del Período
3.299,5 m³
Consumo Nocturno
645,2 m³ (19,6%)
70 días de 96
3 alertas
Consumo Diurno
2.654,3 m³ (80,4%)
Valorización Consumo Nocturno
$804.515
Valorización Consumo Diurno
$3.309.912