# Análisis CORMUP Likankura

MONITOREO WES
Likankura
Rango: 01-02-26 - 28-02-26
Generado: 03-03-26 13:52

# RESUMEN EJECUTIVO

Consumo total: 10,9 m³.
Promedio diario: 1,1 m³.
Número de días del periodo del reporte: 28.
Día pico: 27-02-26 (1,9 m³).
Número de alertas de consumo nocturno: 0.

# CONSUMO

En la gráfica se representan 10 días. El periodo incluye todos los días de la semana.

El mayor consumo se registró el viernes 27-02-26 con 1,9 m³. Este día corresponde a un día laboral, lo que típicamente se asocia con alta actividad hídrica. El análisis horario detallado de este día permite identificar los períodos de mayor demanda y los patrones de consumo específicos.

ANÁLISIS DETALLADO POR HORA DE LOS DÍAS EXTREMOS:

DÍA CON MENOR CONSUMO:

No se registraron alzas significativas de consumo durante el periodo analizado. El día pico (27-02-26) registró un consumo de 1,9 m³, lo que representa un 72,5% por encima del promedio diario (1,1 m³).

MÉTRICAS CLAVE

| Total (m³) | 10,9 |
| --- | --- |
| Promedio diario (m³) | 1,1 |
| Promedio mensual (m³) | 32,7 |
| Máximo diario | 1,9 m³ (27-02-26) |
| Mínimo diario | 0 m³ (05-02-26) |

MÉTRICAS DE CONSUMO NOCTURNO

| Número de días con consumo nocturno | 2 |
| --- | --- |
| Número de días sin consumo nocturno | 26 |
| Consumo nocturno (m³) | 3,6 |
| Consumo diurno efectivo (m³) | 7,3 |

DISTRIBUCIÓN DE CONSUMO: NOCTURNO VS DIURNO EFECTIVO:

La gráfica de torta presentada muestra la distribución del consumo de agua entre el consumo nocturno y el consumo diurno efectivo. El consumo nocturno se calcula sumando todos los valores de consumo registrados entre las 00:00 y las 06:00 horas de todos los días del periodo analizado. El consumo diurno efectivo se calcula sumando todos los valores de consumo registrados entre las 06:00 y las 23:00 horas de todos los días del periodo analizado. Los porcentajes y valores mostrados en cada segmento de la gráfica representan la proporción y el volumen total (en m³) de cada tipo de consumo respecto al consumo total del periodo.

No se gatillaron alertas en el periodo analizado.

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO (11-02-26):

# CONCLUSIONES

Este reporte sintetiza los principales hallazgos de consumo y fugas. Se recomienda revisar los días con mayor consumo y atender las alertas registradas.