# Análisis CORMUP Luis Arrieta Caña

MONITOREO WES
Luis Arrieta Caña
Rango: 01-04-26 - 30-04-26
Generado: 05-05-26 21:31

# RESUMEN EJECUTIVO

Consumo total: 1.380,2 m³.
Promedio diario: 46 m³.
Número de días del periodo del reporte: 30.
Día pico: 13-04-26 (65,4 m³).
Número de alertas de consumo nocturno: 1.

# CONSUMO

En la gráfica se representan 30 días. El periodo incluye todos los días de la semana.

El mayor consumo se registró el lunes 13-04-26 con 65,4 m³. Este día corresponde a un día laboral, lo que típicamente se asocia con alta actividad hídrica. El análisis horario detallado de este día permite identificar los períodos de mayor demanda y los patrones de consumo específicos.

Esta gráfica muestra el promedio de consumo por día de la semana (lunes a domingo), calculado exclusivamente con semanas completas del período analizado. Para su elaboración, se identificaron 3 semana(s) completa(s) (desde el lunes 6 de abril de 2026 hasta el domingo 26 de abril de 2026), excluyendo aquellas semanas que no contenían todos los días de lunes a domingo. Los valores mostrados representan el promedio de consumo para cada día de la semana considerando únicamente estas semanas completas.

ANÁLISIS DETALLADO POR HORA DE LOS DÍAS EXTREMOS:

DÍA CON MAYOR CONSUMO:

DÍA CON MENOR CONSUMO:

No se registraron alzas significativas de consumo durante el periodo analizado. El día pico (13-04-26) registró un consumo de 65,4 m³, lo que representa un 42,2% por encima del promedio diario (46 m³).

MÉTRICAS CLAVE

| Total (m³) | 1.380,2 |
| --- | --- |
| Promedio diario (m³) | 46 |
| Promedio mensual (m³) | 1.380,2 |
| Máximo diario | 65,4 m³ (13-04-26) |
| Mínimo diario | 0 m³ (05-04-26) |

MÉTRICAS DE CONSUMO NOCTURNO

| Número de días con consumo nocturno (00:00–06:59, hora Chile) | 22 |
| --- | --- |
| Número de días sin consumo nocturno (con serie horaria ese día) | 8 |
| Consumo nocturno (m³) | 356,1 |
| Consumo diurno efectivo (m³) | 1.024,1 |

DISTRIBUCIÓN DE CONSUMO: NOCTURNO VS DIURNO EFECTIVO:

La gráfica de torta presentada muestra la distribución del consumo de agua entre el consumo nocturno y el consumo diurno efectivo. El consumo nocturno se calcula sumando todos los valores de consumo registrados entre las 00:00 y las 06:00 horas de todos los días del periodo analizado. El consumo diurno efectivo se calcula sumando todos los valores de consumo registrados entre las 06:00 y las 23:00 horas de todos los días del periodo analizado. Los porcentajes y valores mostrados en cada segmento de la gráfica representan la proporción y el volumen total (en m³) de cada tipo de consumo respecto al consumo total del periodo.

Los eventos de consumo nocturno provienen del punto Luis Arrieta Caña y se utilizan para estimar el promedio diario de consumo nocturno y su proyección.

Según el algoritmo implementado en el sistema WES de monitoreo en terreno, los valores presentados son los siguientes:

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO (14-04-26):

# CONCLUSIONES

Este reporte sintetiza los principales hallazgos de consumo y fugas. Se recomienda revisar los días con mayor consumo y atender las alertas registradas.