# Reporte Agregado - Club Providencia

MONITOREO WES
Análisis consolidado de 2 puntos de monitoreo
Rango: 01-06-26 - 30-06-26
Generado: 01-07-26 15:25

# RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 2.
Consumo total agregado: 8.480,7 m³.
Consumo promedio por punto: 4.240,4 m³.
Total de alertas registradas: 3.

# COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

El club consumió en total 8.480,7 m³ en el periodo. De ese volumen, Matriz Fitness aportó 6.204,8 m³ (73,2 %) y Matriz Piscina 2.275,9 m³ (26,8 %). Matriz Fitness fue el punto de mayor demanda, con 3.928,9 m³ más que Matriz Piscina.

# EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m³) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.

MATRIZ FITNESS

MATRIZ PISCINA

# DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m³/h) de ese día.

MATRIZ FITNESS — 25/06/2026

El día de mayor consumo diario en Matriz Fitness fue el 25/06/2026 con 778.0 m³ registrados, un 276 % por sobre el promedio diario del periodo (206.8 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

MATRIZ PISCINA — 30/06/2026

El día de mayor consumo diario en Matriz Piscina fue el 30/06/2026 con 139.4 m³ registrados, un 78 % por sobre el promedio diario del periodo (78.5 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

# RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

| Ranking | Dispositivo | Consumo total (m³) | Número de alerta | Consumo nocturno | Costo nocturno (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Matriz Fitness | 6.204,8 | 0 | 2.065,1 m³ (29 días, 96,7%) | $2.581.341 |
| 2 | Matriz Piscina | 2.275,9 | 3 | 524,8 m³ (29 días, 96,7%) | $655.991 |
|  | TOTAL | 8.480,7 | 3 | 2.589,9 m³ | $3.237.332 |

# ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

Detalle por punto

• Matriz Fitness: 2.065,1 m³ nocturnos (29 días con consumo 00:00–06:59) — $2.581.341

• Matriz Piscina: 524,8 m³ nocturnos (29 días con consumo 00:00–06:59) — $655.991

Total club (periodo): 2.589,9 m³ — $3.237.332

CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 30 días del periodo, el club registró un total de 2.589,9 m³ en horario nocturno (Matriz Fitness (2.065,1 m³) y Matriz Piscina (524,8 m³)), equivalente a $3.237.332 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.

# CONCLUSIONES

Este reporte sintetiza los principales hallazgos de consumo y fugas. Se recomienda revisar los días con mayor consumo y atender las alertas registradas.