## Slide 1
Parque Arauco Corporación Puente Alto
Período analizado: 01/02/2026 - 28/02/2026

## Slide 2
Análisis de Consumo Hídrico
Análisis de 28 días de consumo hídrico revela patrones críticos y detección de fuga significativa. Se registró un pico de consumo el 13/02/2026 (1.161,5 m³), un 420,4% por encima del promedio. Se detectaron 165 alertas de consumo nocturno, indicando actividad hídrica anómala. Se recomienda realizar una inspección exhaustiva para localizar la fuente de la filtración.
Métricas Críticas - Agregado
Consumo Total
6.250 m³
Promedio Diario
223 m³
Día Mayor Consumo
1.161,5 m³
Alertas Nocturnas
165
Consumo Nocturno
875,2 m³
(14%)
28 días consumo Noc. de 28 días
Consumo Efectivo
2.117,9 m³
(33,9%)
Valorización Consumo Nocturno
$1.050.216
Valorización Consumo Efectivo
$2.541.504

## Slide 3
Ranking de Consumo
Análisis: Este gráfico muestra el ranking de consumo total de cada monitoreo de Parque Arauco Corporación Puente Alto, ordenado de mayor a menor consumo. El monitoreo con mayor consumo durante el período fue 'Esc. Nonato Coo' con 1.930,3 m³. Este ranking permite identificar los puntos de mayor consumo y priorizar acciones de optimización.

## Slide 4
Esc. Nonato Coo
Indicadores
Consumo Total del Período
1.930,3 m³
Consumo Nocturno
0 m³ (0%)
0 días de 28
0 alertas
Consumo Diurno
0 m³ (0%)
Valorización Consumo Nocturno
$0
Valorización Consumo Diurno
$0

## Slide 5
Esc. Villa Independencia
Indicadores
Consumo Total del Período
1.200,7 m³
Consumo Nocturno
0 m³ (0%)
0 días de 28
0 alertas
Consumo Diurno
0 m³ (0%)
Valorización Consumo Nocturno
$0
Valorización Consumo Diurno
$0

## Slide 6
Esc. Padre Hurtado
Indicadores
Consumo Total del Período
709,7 m³
Consumo Nocturno
0 m³ (0%)
0 días de 28
0 alertas
Consumo Diurno
0 m³ (0%)
Valorización Consumo Nocturno
$0
Valorización Consumo Diurno
$0

## Slide 7
Liceo Chiloé
Indicadores
Consumo Total del Período
560,2 m³
Consumo Nocturno
0 m³ (0%)
0 días de 28
0 alertas
Consumo Diurno
0 m³ (0%)
Valorización Consumo Nocturno
$0
Valorización Consumo Diurno
$0

## Slide 8
Esc. Los Andes
Indicadores
Consumo Total del Período
468,6 m³
Consumo Nocturno
0 m³ (0%)
0 días de 28
0 alertas
Consumo Diurno
0 m³ (0%)
Valorización Consumo Nocturno
$0
Valorización Consumo Diurno
$0

## Slide 9
Esc. Luis Matte Larraín
Indicadores
Consumo Total del Período
334 m³
Consumo Nocturno
0 m³ (0%)
0 días de 28
0 alertas
Consumo Diurno
0 m³ (0%)
Valorización Consumo Nocturno
$0
Valorización Consumo Diurno
$0

## Slide 10
Consolidada
Indicadores
Consumo Total del Período
285,7 m³
Consumo Nocturno
0 m³ (0%)
0 días de 28
0 alertas
Consumo Diurno
0 m³ (0%)
Valorización Consumo Nocturno
$0
Valorización Consumo Diurno
$0

## Slide 11
Escuela Andes del SUR
Indicadores
Consumo Total del Período
271,1 m³
Consumo Nocturno
0 m³ (0%)
0 días de 28
0 alertas
Consumo Diurno
0 m³ (0%)
Valorización Consumo Nocturno
$0
Valorización Consumo Diurno
$0

## Slide 12
Colegio Maipo
Indicadores
Consumo Total del Período
206,3 m³
Consumo Nocturno
0 m³ (0%)
0 días de 28
0 alertas
Consumo Diurno
0 m³ (0%)
Valorización Consumo Nocturno
$0
Valorización Consumo Diurno
$0

## Slide 13
Esc. Gabriela
Indicadores
Consumo Total del Período
147,4 m³
Consumo Nocturno
0 m³ (0%)
0 días de 28
0 alertas
Consumo Diurno
0 m³ (0%)
Valorización Consumo Nocturno
$0
Valorización Consumo Diurno
$0

## Slide 14
Esc. Juan Mackenna
Indicadores
Consumo Total del Período
135,9 m³
Consumo Nocturno
0 m³ (0%)
0 días de 28
0 alertas
Consumo Diurno
0 m³ (0%)
Valorización Consumo Nocturno
$0
Valorización Consumo Diurno
$0