# Reporte Agregado - DERCO

MONITOREO WES
Análisis consolidado de 7 puntos de monitoreo
Rango: 01-06-26 - 30-06-26
Generado: 03-07-26

# RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 7.
Consumo total agregado: 3.330,2 m³.
Consumo promedio por punto: 475,7 m³.
Total de alertas registradas: 117.

# COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

DERCO registró un consumo total de 3.330,2 m³ en el periodo entre 7 puntos de monitoreo. Los de mayor demanda fueron: Quilicura Matriz Principal (2.837,1 m³, 85,2 %), Quilicura Camarines (166,9 m³, 5 %), Quilicura Proderco (88,5 m³, 2,7 %). El menor consumo correspondió a Quilicura Edificio JCB (46,5 m³, 1,4 % del total).

# EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m³) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.

QUILICURA MATRIZ PRINCIPAL

QUILICURA DERCOMAQ

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 04/06/2026 | 23:00 | 0,02 |
| 13/06/2026 | 11:00 | 0,02 |
| 19/06/2026 | 09:00 | 0,03 |
| 24/06/2026 | 22:00 | 0,01 |
| 26/06/2026 | 11:00 | 0,08 |
| 26/06/2026 | 14:00 | 0,1 |

QUILICURA LAV. DE MAQUINAS

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 19/06/2026 | 14:00 | 0,27 |
| 30/06/2026 | 09:00 | 0,1 |

QUILICURA CASINO

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 03/06/2026 | 05:00 | 0,02 |
| 04/06/2026 | 05:00 | 0,01 |
| 05/06/2026 | 06:00 | 0,03 |
| 08/06/2026 | 08:00 | 0,21 |
| 10/06/2026 | 06:00 | 0,05 |
| 11/06/2026 | 21:00 | 0,05 |
| 12/06/2026 | 03:00 | 0,01 |
| 16/06/2026 | 04:00 | 0,02 |
| 17/06/2026 | 08:00 | 0,29 |
| 18/06/2026 | 04:00 | 0,01 |
| 22/06/2026 | 08:00 | 0,17 |
| 23/06/2026 | 08:00 | 0,12 |
| 23/06/2026 | 13:00 | 0,2 |
| 24/06/2026 | 08:00 | 0,2 |
| 26/06/2026 | 05:00 | 0,03 |
| 26/06/2026 | 08:00 | 0,06 |
| 27/06/2026 | 14:00 | 0,01 |
| 29/06/2026 | 06:00 | 0,01 |
| 30/06/2026 | 06:00 | 0,11 |

QUILICURA PRODERCO

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 02/06/2026 | 19:00 | 0,06 |
| 04/06/2026 | 01:00 | 0,02 |
| 06/06/2026 | 15:00 | 0,11 |
| 07/06/2026 | 09:00 | 0,13 |
| 07/06/2026 | 12:00 | 0,14 |
| 07/06/2026 | 16:00 | 0,11 |
| 11/06/2026 | 21:00 | 0,01 |
| 12/06/2026 | 23:00 | 0,01 |
| 18/06/2026 | 14:00 | 0,24 |
| 22/06/2026 | 02:00 | 0,01 |
| 22/06/2026 | 07:00 | 0,03 |
| 25/06/2026 | 02:00 | 0,02 |
| 26/06/2026 | 01:00 | 0,03 |
| 26/06/2026 | 11:00 | 0,11 |
| 27/06/2026 | 05:00 | 0,01 |
| 27/06/2026 | 18:00 | 0,02 |
| 29/06/2026 | 01:00 | 0,01 |

QUILICURA CAMARINES

QUILICURA EDIFICIO JCB

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 01/06/2026 | 02:00 | 0,01 |
| 01/06/2026 | 21:00 | 0,03 |
| 02/06/2026 | 01:00 | 0,01 |
| 02/06/2026 | 16:00 | 0,15 |
| 03/06/2026 | 04:00 | 0,01 |
| 04/06/2026 | 01:00 | 0,01 |
| 04/06/2026 | 23:00 | 0,04 |
| 05/06/2026 | 03:00 | 0,01 |
| 06/06/2026 | 03:00 | 0,01 |
| 07/06/2026 | 01:00 | 0,01 |
| 08/06/2026 | 03:00 | 0,01 |
| 09/06/2026 | 02:00 | 0,01 |
| 10/06/2026 | 01:00 | 0,01 |
| 11/06/2026 | 02:00 | 0,01 |
| 11/06/2026 | 08:00 | 0,02 |
| 12/06/2026 | 01:00 | 0,01 |
| 13/06/2026 | 02:00 | 0,01 |
| 14/06/2026 | 01:00 | 0,01 |
| 15/06/2026 | 02:00 | 0,01 |
| 17/06/2026 | 02:00 | 0,01 |
| 18/06/2026 | 01:00 | 0,02 |
| 18/06/2026 | 21:00 | 0,01 |
| 19/06/2026 | 03:00 | 0,01 |
| 20/06/2026 | 02:00 | 0,01 |
| 21/06/2026 | 02:00 | 0,01 |
| 22/06/2026 | 02:00 | 0,01 |
| 23/06/2026 | 22:00 | 0,09 |
| 24/06/2026 | 23:00 | 0,01 |
| 25/06/2026 | 10:00 | 0,15 |
| 26/06/2026 | 02:00 | 0,01 |
| 27/06/2026 | 01:00 | 0,03 |
| 28/06/2026 | 12:00 | 0,02 |
| 29/06/2026 | 01:00 | 0,03 |
| 30/06/2026 | 01:00 | 0,03 |

# DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m³/h) de ese día.

QUILICURA MATRIZ PRINCIPAL — 25/06/2026

El día de mayor consumo diario en Quilicura Matriz Principal fue el 25/06/2026 con 182.5 m³ registrados, un 93 % por sobre el promedio diario del periodo (94.6 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

QUILICURA DERCOMAQ — 16/06/2026

El día de mayor consumo diario en Quilicura Dercomaq fue el 16/06/2026 con 3.5 m³ registrados, un 111 % por sobre el promedio diario del periodo (1.7 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

QUILICURA LAV. DE MAQUINAS — 23/06/2026

El día de mayor consumo diario en Quilicura Lav. de Maquinas fue el 23/06/2026 con 3.8 m³ registrados, un 106 % por sobre el promedio diario del periodo (1.9 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

QUILICURA CASINO — 09/06/2026

El día de mayor consumo diario en Quilicura Casino fue el 09/06/2026 con 6.5 m³ registrados, un 131 % por sobre el promedio diario del periodo (2.8 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

QUILICURA PRODERCO — 25/06/2026

El día de mayor consumo diario en Quilicura Proderco fue el 25/06/2026 con 17.6 m³ registrados, un 498 % por sobre el promedio diario del periodo (2.9 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

QUILICURA CAMARINES — 02/06/2026

El día de mayor consumo diario en Quilicura Camarines fue el 02/06/2026 con 14.0 m³ registrados, un 151 % por sobre el promedio diario del periodo (5.6 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

QUILICURA EDIFICIO JCB — 24/06/2026

El día de mayor consumo diario en Quilicura Edificio JCB fue el 24/06/2026 con 3.6 m³ registrados, un 131 % por sobre el promedio diario del periodo (1.6 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

# RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

| Ranking | Dispositivo | Consumo total (m³) | Número de alerta | Consumo nocturno | Costo nocturno (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quilicura Matriz Principal | 2.837,1 | 0 | 579,6 m³ (30 días, 100%) | $736.136 |
| 2 | Quilicura Camarines | 166,9 | 0 | 38,9 m³ (27 días, 90%) | $49.431 |
| 3 | Quilicura Proderco | 88,5 | 17 | 14 m³ (30 días, 100%) | $17.792 |
| 4 | Quilicura Casino | 84,8 | 19 | 18,9 m³ (22 días, 73,3%) | $24.050 |
| 5 | Quilicura Lav. de Maquinas | 56 | 2 | 9,8 m³ (22 días, 73,3%) | $12.497 |
| 6 | Quilicura Dercomaq | 50,3 | 6 | 5,9 m³ (24 días, 80%) | $7.430 |
| 7 | Quilicura Edificio JCB | 46,5 | 35 | 11 m³ (30 días, 100%) | $13.959 |
|  | TOTAL | 3.330,2 | 79 | 678,2 m³ | $861.295 |

# ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

DETALLE POR PUNTO

| Punto | m³ nocturnos | Días 00–06:59 | Costo (CLP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quilicura Matriz Principal | 579,6 | 30 | $736.136 |
| Quilicura Camarines | 38,9 | 27 | $49.431 |
| Quilicura Casino | 18,9 | 22 | $24.050 |
| Quilicura Proderco | 14 | 30 | $17.792 |
| Quilicura Edificio JCB | 11 | 30 | $13.959 |
| Quilicura Lav. de Maquinas | 9,8 | 22 | $12.497 |
| Quilicura Dercomaq | 5,9 | 24 | $7.430 |
| Total DERCO (periodo): | 678,2 |  | $861.295 |

CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 30 días del periodo, DERCO registró un total de 678,2 m³ en horario nocturno (Quilicura Matriz Principal (579,6 m³), Quilicura Camarines (38,9 m³), Quilicura Casino (18,9 m³) y 40,7 m³ en los demás puntos), equivalente a $861.295 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.