# Análisis Estadio Israelita Maccabi Matriz Chesterton

MONITOREO WES
Matriz Chesterton
Rango: 01-02-26 - 28-02-26
Generado: 06-03-26 14:42

# RESUMEN EJECUTIVO

Consumo total: 895,4 m³.
Promedio diario: 33,2 m³.
Número de días del periodo del reporte: 28.
Día pico: 14-02-26 (70,7 m³).
Número de alertas de consumo nocturno: 4.

# CONSUMO

En la gráfica se representan 27 días. El periodo incluye todos los días de la semana.

El mayor consumo se registró el sábado 14-02-26 con 70,7 m³. Este día corresponde a un fin de semana, lo que típicamente se asocia con baja actividad hídrica. El análisis horario detallado de este día permite identificar los períodos de mayor demanda y los patrones de consumo específicos.

Esta gráfica muestra el promedio de consumo por día de la semana (lunes a domingo), calculado exclusivamente con semanas completas del período analizado. Para su elaboración, se identificaron 2 semana(s) completa(s) (desde el lunes 9 de febrero de 2026 hasta el domingo 22 de febrero de 2026), excluyendo aquellas semanas que no contenían todos los días de lunes a domingo. Los valores mostrados representan el promedio de consumo para cada día de la semana considerando únicamente estas semanas completas.

ANÁLISIS DETALLADO POR HORA DE LOS DÍAS EXTREMOS:

DÍA CON MAYOR CONSUMO:

DÍA CON MENOR CONSUMO:

Se detectaron alzas significativas de consumo en los siguientes días: • 14-02-26: Aumento del 73,7% (de 40,7 m³ a 70,7 m³). • 16-02-26: Aumento del 48,2% (de 41,1 m³ a 61 m³). El día pico (14-02-26) registró un consumo de 70,7 m³, lo que representa un 113,3% por encima del promedio diario (33,2 m³).

MÉTRICAS CLAVE

| Total (m³) | 895,4 |
| --- | --- |
| Promedio diario (m³) | 33,2 |
| Promedio mensual (m³) | 994,9 |
| Máximo diario | 70,7 m³ (14-02-26) |
| Mínimo diario | 0 m³ (01-02-26) |

MÉTRICAS DE CONSUMO NOCTURNO

| Número de días con consumo nocturno | 18 |
| --- | --- |
| Número de días sin consumo nocturno | 10 |
| Consumo nocturno (m³) | 377,2 |
| Consumo diurno efectivo (m³) | 518,3 |

DISTRIBUCIÓN DE CONSUMO: NOCTURNO VS DIURNO EFECTIVO:

La gráfica de torta presentada muestra la distribución del consumo de agua entre el consumo nocturno y el consumo diurno efectivo. El consumo nocturno se calcula sumando todos los valores de consumo registrados entre las 00:00 y las 06:00 horas de todos los días del periodo analizado. El consumo diurno efectivo se calcula sumando todos los valores de consumo registrados entre las 06:00 y las 23:00 horas de todos los días del periodo analizado. Los porcentajes y valores mostrados en cada segmento de la gráfica representan la proporción y el volumen total (en m³) de cada tipo de consumo respecto al consumo total del periodo.

Los eventos de consumo nocturno provienen del punto Matriz Chesterton y se utilizan para estimar el promedio diario de consumo nocturno y su proyección.

Según el algoritmo implementado en el sistema WES de monitoreo en terreno, los valores presentados son los siguientes:

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO (26-02-26):

# CONCLUSIONES

Este reporte sintetiza los principales hallazgos de consumo y fugas. Se recomienda revisar los días con mayor consumo y atender las alertas registradas.