# Informe consolidado — Hallazgos por mall (Parque Arauco)

Generado el 31-03-2026 21:27. Período analizado: 11/03/2026 a 31/03/2026. Cada sección resume el mall con la síntesis ejecutiva del análisis de consumo agregado, los tres mayores aportes por punto y el indicador de puntos sin consumo en el período. Los valores se calculan al ejecutar este script (API WES), alineado con los reportes Word agregados por mall.

# Resumen por mall (totales)

| Mall | Puntos | Total m³ (período) | Prom. m³/día agreg. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kennedy | 12 | 33.260,9 | 1.583,9 |

# Mall Kennedy

Puntos incluidos (12): 000025-20, 000025-21, 000025-22, 000025-23, 000025-24, 000025-25, 000025-26, 000025-27, 000025-28, 000025-29, 000025-35, 000025-36

## Hallazgo principal (síntesis ejecutiva)

En el período considerado, Parque Arauco Mall Kennedy (puntos de monitoreo del mall incluidos en este reporte) acumuló un volumen total de 33.260,9 m³. Contando días con medición a nivel agregado, se observan 21 día(s) con datos; el promedio diario agregado resulta de 1.583,9 m³/día (total de consumo diario sumado entre puntos, dividido por días con registro). El día de mayor consumo global (suma de todos los puntos) fue 21-03-2026 con 581 m³; el día de menor consumo global fue 27-03-2026 con 0 m³.

## Mayores aportes de consumo (top 3)

1) Distrito de lujo DL (000025-27): 9.831,6 m³ (29,6 % del total agregado)

2) Sala de Bomba Sandia Antigua (000025-22): 8.994,4 m³ (27 % del total agregado)

3) Sala de Bomba Sandia Nueva (000025-28): 7.034,5 m³ (21,1 % del total agregado)

## Seguimiento operativo

Puntos con consumo acumulado cero o sin registros en el período (referencia): 0.