## Slide 1
Parque Arauco Kennedy
Período analizado: 01/02/2026 - 28/02/2026

## Slide 2
Análisis de Consumo Hídrico
Análisis de 28 días de consumo hídrico revela patrones críticos y detección de fuga significativa. Se registró un pico de consumo el 07/02/2026 (1.147,1 m³), un -54,7% por encima del promedio. Se detectaron 135 alertas de consumo nocturno, indicando actividad hídrica anómala. Se recomienda realizar una inspección exhaustiva para localizar la fuente de la filtración.
Métricas Críticas - Agregado
Consumo Total
70.864,6 m³
Promedio Diario
2.531 m³
Día Mayor Consumo
1.147,1 m³
Alertas Nocturnas
135
Consumo Nocturno
15.170,2 m³
(21,4%)
28 días consumo Noc. de 28 días
Consumo Efectivo
55.691,4 m³
(78,6%)
Valorización Consumo Nocturno
$18.917.227
Valorización Consumo Efectivo
$69.447.188

## Slide 3
Ranking de Consumo
Análisis: Este gráfico muestra el ranking de consumo total de cada monitoreo de Parque Arauco Kennedy, ordenado de mayor a menor consumo. El monitoreo con mayor consumo durante el período fue 'Distrito de lujo DL' con 28.303,5 m³. Este ranking permite identificar los puntos de mayor consumo y priorizar acciones de optimización.

## Slide 4
Distrito de lujo DL
Indicadores
Consumo Total del Período
28.303,5 m³
Consumo Nocturno
6.809,7 m³ (24,1%)
28 días de 28
1 alertas
Consumo Diurno
21.493,8 m³ (75,9%)
Valorización Consumo Nocturno
$8.491.696
Valorización Consumo Diurno
$26.802.769

## Slide 5
Impulsión Sandia Baños 2-3-6-7 Fredo
Indicadores
Consumo Total del Período
25.449,5 m³
Consumo Nocturno
6.114,6 m³ (24%)
28 días de 28
0 alertas
Consumo Diurno
19.334,9 m³ (76%)
Valorización Consumo Nocturno
$7.624.906
Valorización Consumo Diurno
$24.110.620

## Slide 6
Impulsión Mall 1 Piso-4
Indicadores
Consumo Total del Período
6.683,8 m³
Consumo Nocturno
1.019,8 m³ (15,3%)
28 días de 28
9 alertas
Consumo Diurno
5.664 m³ (84,7%)
Valorización Consumo Nocturno
$1.271.691
Valorización Consumo Diurno
$7.063.008

## Slide 7
Impulsión Ander3-4 Matriz Principal
Indicadores
Consumo Total del Período
5.499,4 m³
Consumo Nocturno
635,7 m³ (11,6%)
28 días de 28
19 alertas
Consumo Diurno
4.863,7 m³ (88,4%)
Valorización Consumo Nocturno
$792.718
Valorización Consumo Diurno
$6.065.034

## Slide 8
Impulsión Ander3-4 Locales Gast.
Indicadores
Consumo Total del Período
3.707,9 m³
Consumo Nocturno
281,2 m³ (7,6%)
28 días de 28
15 alertas
Consumo Diurno
3.426,7 m³ (92,4%)
Valorización Consumo Nocturno
$350.656
Valorización Consumo Diurno
$4.273.095

## Slide 9
Impulsión Anden 3-4 Restaurante
Indicadores
Consumo Total del Período
1.077,2 m³
Consumo Nocturno
290,1 m³ (26,9%)
28 días de 28
1 alertas
Consumo Diurno
787,1 m³ (73,1%)
Valorización Consumo Nocturno
$361.730
Valorización Consumo Diurno
$981.476

## Slide 10
Llenado Pileta Cascada
Indicadores
Consumo Total del Período
76 m³
Consumo Nocturno
17,8 m³ (23,4%)
28 días de 28
31 alertas
Consumo Diurno
58,2 m³ (76,6%)
Valorización Consumo Nocturno
$22.159
Valorización Consumo Diurno
$72.575

## Slide 11
Llenado Pileta
Indicadores
Consumo Total del Período
47,2 m³
Consumo Nocturno
2 m³ (4,3%)
28 días de 28
29 alertas
Consumo Diurno
45,2 m³ (95,7%)
Valorización Consumo Nocturno
$2.506
Valorización Consumo Diurno
$56.402

## Slide 12
Baño N°5 Damas
Indicadores
Consumo Total del Período
19,5 m³
Consumo Nocturno
0,2 m³ (1%)
8 días de 28
25 alertas
Consumo Diurno
19,3 m³ (99%)
Valorización Consumo Nocturno
$237
Valorización Consumo Diurno
$24.030

## Slide 13
Baño N°6 Varones
Indicadores
Consumo Total del Período
0,7 m³
Consumo Nocturno
0 m³ (1,5%)
1 días de 28
5 alertas
Consumo Diurno
0,7 m³ (98,5%)
Valorización Consumo Nocturno
$12
Valorización Consumo Diurno
$823