## Slide 1
Parque Arauco Kennedy
Período analizado: 25/03/2026 - 30/05/2026

## Slide 2
Análisis de Consumo Hídrico
Análisis de 67 días de consumo hídrico revela patrones críticos y detección de fuga significativa. Se registró un pico de consumo el 28/04/2026 (569,6 m³), un -63,8% por encima del promedio. Se detectaron 363 alertas de consumo nocturno, indicando actividad hídrica anómala. Se recomienda realizar una inspección exhaustiva para localizar la fuente de la filtración.
Métricas Críticas - Agregado
Consumo Total
105.297,5 m³
Promedio Diario
1.572 m³
Día Mayor Consumo
569,6 m³
Alertas Nocturnas
363
Consumo Nocturno
20.717,6 m³
(19,7%)
67 días consumo Noc. de 67 días
Consumo Efectivo
84.412 m³
(80,2%)
Valorización Consumo Nocturno
$25.834.879
Valorización Consumo Efectivo
$105.261.707

## Slide 3
Ranking de Consumo
Análisis: Este gráfico muestra el ranking de consumo total de cada monitoreo de Parque Arauco Kennedy, ordenado de mayor a menor consumo. El monitoreo con mayor consumo durante el período fue 'Distrito de lujo DL' con 27.661,2 m³. Este ranking permite identificar los puntos de mayor consumo y priorizar acciones de optimización.

## Slide 4
Distrito de lujo DL
Indicadores
Consumo Total del Período
27.661,2 m³
Consumo Nocturno
6.041,6 m³ (21,8%)
67 días de 67
12 alertas
Consumo Diurno
21.592,9 m³ (78,1%)
Valorización Consumo Nocturno
$7.533.858
Valorización Consumo Diurno
$26.926.363

## Slide 5
Sala de Bomba Sandia Antigua
Indicadores
Consumo Total del Período
25.546,4 m³
Consumo Nocturno
5.580,2 m³ (21,8%)
67 días de 67
12 alertas
Consumo Diurno
19.952,4 m³ (78,1%)
Valorización Consumo Nocturno
$6.958.479
Valorización Consumo Diurno
$24.880.674

## Slide 6
PAK BAZAR GOURMET
Indicadores
Consumo Total del Período
16.942,3 m³
Consumo Nocturno
3.817,8 m³ (22,5%)
61 días de 67
35 alertas
Consumo Diurno
13.105,9 m³ (77,4%)
Valorización Consumo Nocturno
$4.760.792
Valorización Consumo Diurno
$16.343.112

## Slide 7
Sala de Bomba Sandia Nueva
Indicadores
Consumo Total del Período
16.208,9 m³
Consumo Nocturno
3.359,9 m³ (20,7%)
67 días de 67
28 alertas
Consumo Diurno
12.832,6 m³ (79,2%)
Valorización Consumo Nocturno
$4.189.794
Valorización Consumo Diurno
$16.002.253

## Slide 8
Impulsión Anden 3-4 Matriz Principal
Indicadores
Consumo Total del Período
8.827,3 m³
Consumo Nocturno
1.062,2 m³ (12%)
66 días de 67
48 alertas
Consumo Diurno
7.766 m³ (88%)
Valorización Consumo Nocturno
$1.324.577
Valorización Consumo Diurno
$9.684.188

## Slide 9
Impulsión Anden 3-4 Locales Gast.
Indicadores
Consumo Total del Período
8.050,1 m³
Consumo Nocturno
535,9 m³ (6,7%)
66 días de 67
45 alertas
Consumo Diurno
7.511,9 m³ (93,3%)
Valorización Consumo Nocturno
$668.281
Valorización Consumo Diurno
$9.367.325

## Slide 10
PAK DL KENNEDY
Indicadores
Consumo Total del Período
1.032,2 m³
Consumo Nocturno
99,8 m³ (9,7%)
61 días de 67
56 alertas
Consumo Diurno
932,3 m³ (90,3%)
Valorización Consumo Nocturno
$124.415
Valorización Consumo Diurno
$1.162.613

## Slide 11
Impulsión Anden 3-4 Restaurante
Indicadores
Consumo Total del Período
875,7 m³
Consumo Nocturno
157,6 m³ (18%)
44 días de 67
7 alertas
Consumo Diurno
717,9 m³ (82%)
Valorización Consumo Nocturno
$196.548
Valorización Consumo Diurno
$895.250

## Slide 12
Llenado Pileta Cascada
Indicadores
Consumo Total del Período
86,4 m³
Consumo Nocturno
25,2 m³ (29,1%)
67 días de 67
69 alertas
Consumo Diurno
61,3 m³ (70,9%)
Valorización Consumo Nocturno
$31.371
Valorización Consumo Diurno
$76.382

## Slide 13
Llenado Pileta
Indicadores
Consumo Total del Período
67 m³
Consumo Nocturno
21 m³ (31,4%)
67 días de 67
51 alertas
Consumo Diurno
46 m³ (68,6%)
Valorización Consumo Nocturno
$26.228
Valorización Consumo Diurno
$57.308