# Reporte Agregado - Parque Arauco MAll Maipú

MONITOREO WES
Análisis consolidado de 5 puntos de monitoreo
Rango: 02-02-26 - 31-03-26
Generado: 31-03-26 20:50

# RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 5.
Consumo total agregado: 13.853,5 m³.
Consumo promedio por punto: 2.770,7 m³.
Total de alertas registradas: 81.

# COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo total registrado en cada punto de monitoreo durante el periodo analizado.

El análisis comparativo revela que el punto con mayor consumo es Impulsión Falabella, con un total de 7.822,6 m³ durante el periodo analizado. Este valor representa un 182,3% por encima del promedio (2.770,7 m³ por punto), indicando una demanda significativamente superior a la media. Por otro lado, el punto con menor consumo es Salida de emergencia pasillo 1 ARROW, con un total de 2,5 m³. Este valor representa un 99,9% por debajo del promedio, mostrando una demanda significativamente inferior. La diferencia entre el punto de mayor y menor consumo es considerable, siendo el consumo máximo aproximadamente 3.192,9 veces superior al mínimo, lo que sugiere variaciones significativas en los patrones de uso entre los diferentes puntos de monitoreo.

# RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

| Ranking | Dispositivo | Consumo total (m³) | Número de alerta | Consumo nocturno | Proyección de filtración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Impulsión Falabella | 7.822,6 | 10 | 1.388,9 m³ (55 días, 94,8%) | 0,0 m³ (0,0%) |
| 2 | Impulsión Ripley | 3.390,7 | 11 | 229,6 m³ (38 días, 65,5%) | 0,0 m³ (0,0%) |
| 3 | Placa Bancaria | 2.577,1 | 17 | 90,9 m³ (18 días, 31%) | 0,0 m³ (0,0%) |
| 4 | Matriz Pasillo Tecnico Boulevard | 60,8 | 28 | 14,8 m³ (2 días, 3,4%) | 0,0 m³ (0,0%) |
| 5 | Salida de emergencia pasillo 1 ARROW | 2,5 | 15 | 0 m³ (0 días, 0%) | 0,0 m³ (0,0%) |
|  | TOTAL | 13.853,5 | 81 | 1.724,2 m³ | 0 m³ |

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO - PLACA BANCARIA (18-02-26):

El nodo Placa Bancaria registró 17 alerta(s) durante 17 día(s) del periodo analizado. La periodicidad de las alertas es intermitente (más del 20% de los días).

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO - IMPULSIÓN FALABELLA (22-02-26):

El nodo Impulsión Falabella registró 10 alerta(s) durante 9 día(s) del periodo analizado. La periodicidad de las alertas es puntual (menos del 20% de los días).

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO - IMPULSIÓN RIPLEY (09-03-26):

El nodo Impulsión Ripley registró 11 alerta(s) durante 10 día(s) del periodo analizado. La periodicidad de las alertas es puntual (menos del 20% de los días).

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO - MATRIZ PASILLO TECNICO BOULEVARD (05-03-26):

El nodo Matriz Pasillo Tecnico Boulevard registró 28 alerta(s) durante 24 día(s) del periodo analizado. La periodicidad de las alertas es intermitente (más del 20% de los días).

Las alertas registradas son puntuales y no se repiten todos los días durante el periodo analizado. Por lo tanto, no se realiza una proyección de filtración continua ni se genera la gráfica comparativa de consumo efectivo versus filtración, ya que las alertas no representan un patrón de fuga constante.

# CONCLUSIONES

Este reporte sintetiza los principales hallazgos de consumo y fugas. Se recomienda revisar los días con mayor consumo y atender las alertas registradas.