## Que_esta_instalado
Mall | ID_nodo | Nombre_punto | Primera_fecha_consumo_registrado | Recepción de obras | Observaciones
Arauco Buenaventura | 000025-17 | San Ignacio 300 | 20-10-2025 | 21-11-2025
Arauco Buenaventura | 000025-18 | San Ignacio 500 | 24-10-2025 | 21-11-2025
Arauco Curauma | 000025-15 | Matriz Principal | 19-10-2025 | 27-11-2025
Arauco Curauma | 000025-16 | Baños | 19-10-2025 | 27-11-2025
Arauco El Bosque | 000025-11 | Matriz principal 1°piso | 28-10-2025 | 03-11-2025 | No operativo (Matriz principal 1° piso). Reemplazado por 000025-30 (Matriz A.A). Conservar registro según gestión / JO del mall si aplica.
Arauco El Bosque | 000025-12 | Anillo Plaza | 24-10-2025 | 03-11-2025
Arauco El Bosque | 000025-30 | Matriz A.A | 15-01-2026 | 03-11-2025 | Equipo instalado en reemplazo de 000025-11 (Matriz principal 1° piso).
Arauco Estación | 000025-01 | Estanque Norte Locales Mall | 01-10-2025 | 09-12-2025
Arauco Estación | 000025-04 | Baños Públicos | 01-10-2025 | 09-12-2025
Arauco Estación | 000025-07 | PIZZA HUT | 01-10-2025 | 09-12-2025
Arauco Estación | 000025-19 | Sala de Bomba Estanque Sur | 22-10-2025 | 09-12-2025
Arauco Kennedy | 000025-20 | Impulsión Anden 3-4 Matriz Principal | 02-12-2025 | 12-12-2025
Arauco Kennedy | 000025-21 | Impulsión Anden 3-4 Locales Gast. | 04-12-2025 | 12-12-2025
Arauco Kennedy | 000025-22 | Sala de Bomba Sandia Antigua | 01-12-2025 | 12-12-2025
Arauco Kennedy | 000025-23 | Llenado Pileta | 28-11-2025 | 12-12-2025
Arauco Kennedy | 000025-24 | Llenado Pileta Cascada | 04-12-2025 | 12-12-2025
Arauco Kennedy | 000025-25 | Baño N°5 Damas | 05-12-2025 | 12-12-2025 | Equipo retirado el 30-03-2026. Para la evaluación debe considerarse con información histórica.
Arauco Kennedy | 000025-26 | Baño N°6 Varones | 05-12-2025 | 12-12-2025 | Equipo retirado el 30-03-2026. Para la evaluación debe considerarse con información histórica.
Arauco Kennedy | 000025-27 | Distrito de lujo DL | 03-12-2025 | 12-12-2025
Arauco Kennedy | 000025-28 | Sala de Bomba Sandia Nueva | 01-12-2025 | 12-12-2025
Arauco Kennedy | 000025-29 | Impulsión Anden 3-4 Restaurante | 01-12-2025 | 12-12-2025
Arauco Kennedy | 000025-35 | PAK BAZAR GOURMET | 30-03-2026 | 12-12-2025 | Equipo instalado en reemplazo de 000025-25 (retirado 30-03-2026).
Arauco Kennedy | 000025-36 | PAK DL KENNEDY | 27-03-2026 | 12-12-2025 | Equipo instalado en reemplazo de 000025-26 (retirado 30-03-2026).
Arauco Maipú | 000025-08 | Placa Bancaria | 27-10-2025 | 10-11-2025
Arauco Maipú | 000025-09 | Impulsión Falabella | 08-10-2025 | 10-11-2025
Arauco Maipú | 000025-10 | Impulsión Ripley | 06-11-2025 | 10-11-2025
Arauco Maipú | 000025-32 | Matriz Pasillo Tecnico Boulevard | 15-01-2026 | 10-11-2025
Arauco Maipú | 000025-33 | Salida de emergencia pasillo 1 ARROW | 23-01-2026 | 10-11-2025
Arauco Quilicura | 000025-13 | Matriz Principal | 29-10-2025 | 11-11-2025
Arauco Quilicura | 000025-14 | Red de Incendio | 27-10-2025 | 11-11-2025 | No operativo (Red de Incendio). Reemplazado por 000025-34 (Alimentación Baños). Conservar registro según gestión / JO del mall si aplica.
Arauco Quilicura | 000025-34 | Alimentación Baños | 18-02-2026 | 11-11-2025 | Equipo instalado en reemplazo de 000025-14 (Red de Incendio).