## Umbrales operativos
Node ID | Punto | Días con data (90d) | Baseline promedio diario (m³) | Máximo diario en periodo (m³) | Multiplicador | Umbral recomendado (m³/día)
000025-01 | Estanque Norte Locales Mall | 90 | 26.2 | 44.7 | × 1,25 (+25%) | 32.8
000025-02 | Abastecimiento Sur Terminal | 90 | 98.7 | 134.1 | × 1,25 (+25%) | 123.4
000025-04 | Baños Públicos | 90 | 15.6 | 23.9 | × 1,25 (+25%) | 19.5
000025-07 | PIZZA HUT | 90 | 28.6 | 73.8 | × 1,25 (+25%) | 35.8
000025-08 | Placa Bancaria | 90 | 212.8 | 409.8 | × 1,25 (+25%) | 266
000025-10 | Impulsión Ripley | 90 | 77.7 | 181 | × 1,25 (+25%) | 97.1
000025-11 | Matriz principal 1°piso | 61 | 52.1 | 65.9 | × 1,25 (+25%) | 65.1
000025-12 | Anillo Plaza | 90 | 13.5 | 58.4 | × 1,25 (+25%) | 16.9
000025-13 | Matriz Principal | 90 | 125.1 | 235.4 | × 1,25 (+25%) | 156.3
000025-15 | Matriz Principal | 14 | 10 | 15.4 | × 1,25 (+25%) | 12.5
000025-16 | Baños | 14 | 0.1 | 0.5 | × 1,25 (+25%) | 0.2
000025-17 | San Ignacio 300 | 90 | 10.8 | 60.4 | × 1,25 (+25%) | 13.6
000025-18 | San Ignacio 500 | 90 | 57.9 | 205.8 | × 1,25 (+25%) | 72.4
000025-19 | Sala de Bomba Estanque Sur | 90 | 67.3 | 114.2 | × 1,25 (+25%) | 84.1
000025-20 | Impulsión Anden 3-4 Matriz Principal | 90 | 112.2 | 187 | × 1,25 (+25%) | 140.3
000025-21 | Impulsión Anden 3-4 Locales Gast. | 90 | 110.1 | 160 | × 1,25 (+25%) | 137.6
000025-22 | Sala de Bomba Sandia Antigua | 90 | 342.5 | 523.9 | × 1,25 (+25%) | 428.1
000025-23 | Llenado Pileta | 90 | 1.1 | 17.3 | × 1,25 (+25%) | 1.4
000025-24 | Llenado Pileta Cascada | 85 | 1 | 1.6 | × 1,25 (+25%) | 1.2
000025-27 | Distrito de lujo DL | 90 | 374.7 | 569.6 | × 1,25 (+25%) | 468.3
000025-28 | Sala de Bomba Sandia Nueva | 90 | 193.3 | 276.9 | × 1,25 (+25%) | 241.6
000025-29 | Impulsión Anden 3-4 Restaurante | 90 | 3.8 | 35.5 | × 1,25 (+25%) | 4.8
000025-30 | Matriz A.A | 30 | 68.9 | 88.8 | × 1,25 (+25%) | 86.2
000025-32 | Matriz Pasillo Tecnico Boulevard | 90 | 0.9 | 10.6 | × 1,25 (+25%) | 1.2
000025-33 | Salida de emergencia pasillo 1 ARROW | 90 | 0 | 0.1 | × 1,25 (+25%) | 0
000025-34 | Alimentación Baños | 90 | 3.5 | 21.6 | × 1,25 (+25%) | 4.4
000025-35 | PAK BAZAR GOURMET | 90 | 247.2 | 380.7 | × 1,25 (+25%) | 309
000025-36 | PAK DL KENNEDY | 90 | 16.2 | 24 | × 1,25 (+25%) | 20.2
000025-37 | CUR Anillo Sur | 66 | 476.2 | 5888.8 | × 1,25 (+25%) | 595.2
000025-38 | CUR Anillo Norte | 70 | 9.8 | 18.9 | × 1,25 (+25%) | 12.3
Excluidos (sin data / fuera de alcance operativo Jef. OO.MM.)
000025-03 | Poniente 7 | Excluido — no se propone umbral
000025-05 | Locales de Comida | Excluido — no se propone umbral
000025-06 | KFC | Excluido — no se propone umbral
000025-09 | Impulsión Falabella | Excluido — no se propone umbral
000025-14 | Red de Incendio | Excluido — no se propone umbral
000025-25 | Baño N°5 Damas | Excluido — no se propone umbral
000025-26 | Baño N°6 Varones | Excluido — no se propone umbral
Regla | umbral = promedio_diario_90d × 1,25
Periodo | 16/04/2026 a 14/07/2026