# Comparación App WES vs Facturaciones Aguas Andinas

Empresa: Renca

Nodo: 000017-04 — Esc. Lo Velásquez (000017-04)

Fuente facturas: C:\Users\aniba\OneDrive\Desktop\wes-scripts\reports\Renca\Coparacion App con Aguas Andinas\Escuela lo Velzaquez Facturas

Generado: 12-05-2026 15:19

# 1. Alcance y criterio de comparación

Para cada boleta, se compara el consumo total facturado (m³) con el consumo total registrado por WES en el nodo indicado, para el período entre «Lectura anterior» y «Lectura actual» informados en la factura.

Para la lectura operacional del informe, la evaluación con sentido se ancla al inicio de monitoreo de referencia (26-08-2025) en adelante. Las diferencias entre facturación y consumo WES pueden deberse a alcance del medidor, rezagos de lectura, estimaciones de Aguas Andinas en ciclos sin medición completa en el punto, o a la configuración del período en la boleta.

Las tablas y el gráfico de este documento incluyen únicamente boletas cuya «Lectura anterior» y «Lectura actual» son el 26-08-2025 o posteriores: el consumo facturado en ciclos anteriores o con lecturas previas a esa fecha suele corresponder a liquidación por promedio estimado (u homologación sin medición comparable en el punto WES en ese tramo), por lo que no se contrasta aquí con la app.

## 1.1 Boletas fuera del cuadro comparativo (antes del 26-08-2025 o sin ambas lecturas desde esa fecha)

No hay boletas excluidas por este criterio.

# 2. Resumen por período de factura (lecturas ≥ 26-08-2025)

Tabla A — Períodos con lectura final anterior al 11-dic-2025 (calendario de facturación), solo lecturas ≥ 26-08-2025: etapa previa a la ventana de transición; interpretar con cuidado si hubo arranque de monitoreo o lecturas estimadas.

Períodos pre-transición (lectura final antes del 11-dic-2025)

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Medidor | m³ facturado | m³ App (WES) | Días (WES) | Dif (fact - WES) | % Dif vs Fact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-sep-2025 → 11-oct-2025 | 17-oct-2025 | 298326504 | 122.714.447 | 288 | 207,8 | 31 | 80,2 | 27,9% |
| 11-oct-2025 → 11-nov-2025 | 20-nov-2025 | 300777032 | 122.714.447 | 150 | 106,5 | 32 | 43,5 | 29% |

Tabla B — Períodos de transición (11-dic-2025 a 08-ene-2026), solo lecturas ≥ 26-08-2025: ciclos con ajustes y estabilización.

Períodos de transición (11-dic-2025 a 08-ene-2026)

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Medidor | m³ facturado | m³ App (WES) | Días (WES) | Dif (fact - WES) | % Dif vs Fact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-nov-2025 → 12-dic-2025 | 18-dic-2025 | 304199872 | 122.714.447 | 251 | 176,9 | 32 | 74,1 | 29,5% |
| 12-dic-2025 → 12-ene-2026 | 19-jan-2026 | 306576678 | 122.714.447 | 238 | 33,2 | 32 | 204,8 | 86% |
| 12-dic-2025 → 13-mar-2026 | 19-mar-2026 | 9133139 | 122714447 | 0 | 86 | 92 | -86 | 0% |

Tabla C — Períodos alineados (posterior a 08-ene-2026), solo lecturas ≥ 26-08-2025: referencia principal para comparación.

Períodos alineados (posterior a 08-ene-2026)

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Medidor | m³ facturado | m³ App (WES) | Días (WES) | Dif (fact - WES) | % Dif vs Fact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-ene-2026 → 11-feb-2026 | 17-feb-2026 | 9076045 | 122714447 | 238 | 0,1 | 31 | 237,9 | 100% |
| 13-mar-2026 → 13-abr-2026 | 20-abr-2026 | 9191039 | 122714447 | 0 | 162,8 | 32 | -162,8 | 0% |

Gráfico consolidado — todas las boletas incluidas en el informe, en orden cronológico por lectura actual; en cada grupo: izquierda app WES, derecha facturación (dos tonos azules). Solo períodos con ambas lecturas ≥ 26-08-2025.

Gráfico — Tabla A (bypass)

Gráfico — Tabla B (transición)

Gráfico — Tabla C (alineados)

## 2.3 Total acumulado — cuenta (facturación) vs App WES (≥ 26-08-2025)

Suma de todos los períodos incluidos en este informe: solo boletas cuya lectura anterior y lectura actual son el 26-08-2025 o posteriores. La columna «cuenta» es la suma del consumo total facturado (m³) informado en esas boletas; «App WES» es la suma del consumo registrado por la API en cada período entre las mismas lecturas.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Boletas incluidas en el acumulado (N°) | 7 |
| Total m³ facturación (cuenta, suma boletas) | 1.165 |
| Total m³ App WES (suma períodos) | 773,4 |
| Diferencia (facturación − App WES) | 391,6 |
| % diferencia vs facturación | 33,6% |

Gráfico — total acumulado: barra izquierda suma App WES, barra derecha suma facturación en cuenta; misma base que la tabla (solo facturaciones posteriores al 26-08-2025 en ambas lecturas del período).

# 3. Referencias

Facturas incluidas en tablas, gráficos por período y total acumulado (lecturas ≥ 26-08-2025), por lectura actual:
- 298326504
- 300777032
- 304199872
- 306576678
- 9076045
- 9133139
- 9191039