# Análisis Renca Cumbre de cóndores pte.

MONITOREO WES
Cumbre de cóndores pte.
Rango: 01-03-26 - 31-03-26
Generado: 31-03-26 19:12

# RESUMEN EJECUTIVO

Consumo total: 241,7 m³.
Promedio diario: 7,8 m³.
Número de días del periodo del reporte: 31.
Día pico: 12-03-26 (16,7 m³).
Número de alertas de consumo nocturno: 16.

# CONSUMO

En la gráfica se representan 31 días. El periodo incluye todos los días de la semana.

El mayor consumo se registró el jueves 12-03-26 con 16,7 m³. Este día corresponde a un día laboral, lo que típicamente se asocia con alta actividad hídrica. El análisis horario detallado de este día permite identificar los períodos de mayor demanda y los patrones de consumo específicos.

Esta gráfica muestra el promedio de consumo por día de la semana (lunes a domingo), calculado exclusivamente con semanas completas del período analizado. Para su elaboración, se identificaron 4 semana(s) completa(s) (desde el lunes 2 de marzo de 2026 hasta el domingo 29 de marzo de 2026), excluyendo aquellas semanas que no contenían todos los días de lunes a domingo. Los valores mostrados representan el promedio de consumo para cada día de la semana considerando únicamente estas semanas completas.

ANÁLISIS DETALLADO POR HORA DE LOS DÍAS EXTREMOS:

DÍA CON MAYOR CONSUMO:

DÍA CON MENOR CONSUMO:

Se detectaron alzas significativas de consumo en los siguientes días: • 30-03-26: Aumento del 13.600% (de 0,1 m³ a 13,7 m³). El equipo de monitoreo WES alertó este evento. • 16-03-26: Aumento del 13.500% (de 0,1 m³ a 13,6 m³). El equipo de monitoreo WES alertó este evento. El día pico (12-03-26) registró un consumo de 16,7 m³, lo que representa un 114,2% por encima del promedio diario (7,8 m³).

MÉTRICAS CLAVE

| Total (m³) | 241,7 |
| --- | --- |
| Promedio diario (m³) | 7,8 |
| Promedio mensual (m³) | 233,9 |
| Máximo diario | 16,7 m³ (12-03-26) |
| Mínimo diario | 0 m³ (07-03-26) |

MÉTRICAS DE CONSUMO NOCTURNO

| Número de días con consumo nocturno | 5 |
| --- | --- |
| Número de días sin consumo nocturno | 26 |
| Consumo nocturno (m³) | 0,5 |
| Consumo diurno efectivo (m³) | 241,2 |

DISTRIBUCIÓN DE CONSUMO: NOCTURNO VS DIURNO EFECTIVO:

La gráfica de torta presentada muestra la distribución del consumo de agua entre el consumo nocturno y el consumo diurno efectivo. El consumo nocturno se calcula sumando todos los valores de consumo registrados entre las 00:00 y las 06:00 horas de todos los días del periodo analizado. El consumo diurno efectivo se calcula sumando todos los valores de consumo registrados entre las 06:00 y las 23:00 horas de todos los días del periodo analizado. Los porcentajes y valores mostrados en cada segmento de la gráfica representan la proporción y el volumen total (en m³) de cada tipo de consumo respecto al consumo total del periodo.

Los eventos de consumo nocturno provienen del punto Cumbre de cóndores pte. y se utilizan para estimar el promedio diario de consumo nocturno y su proyección.

Según el algoritmo implementado en el sistema WES de monitoreo en terreno, los valores presentados son los siguientes:

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO (17-03-26):

# CONCLUSIONES

Este reporte sintetiza los principales hallazgos de consumo y fugas. Se recomienda revisar los días con mayor consumo y atender las alertas registradas.