# Comparación cuentas de agua vs registro WES

Cliente: 1653854-K — Universidad del Desarrollo, Av. La Plaza 700, Las Condes

Punto WES: 000026-01 — UDD — Sala impulsión Honduras

Fuente API: http://104.248.53.141:7003/wes/api/acl-node/v1

Generado: 29-04-2026 10:07

# 1. Contexto y limitación de la comparación

Los totales no deben cuadrar de forma exacta: el medidor que alimenta el estanque registra el volumen bruto de ingreso a ese embalse. Desde el estanque existen dos salidas: una alimenta el riego y la otra el uso de agua de la universidad (baños, duchas, casino, etc.). El punto WES (000026-01) monitorea un tramo de la red asociado a la «Sala impulsión Honduras» y no reproduce el 100 % del volumen facturado en el medidor de la cuenta, ni el reparto entre riego y uso interior.

# 2. Resumen por período de boleta

| Período (lecturas) | Emisión | N° boleta | Medidor | Consumo cuenta (m³) | Total WES (m³) | Días datos API | Diferencia (m³) | % volumen WES / cuenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03-abr-2025 → 05-may-2025 | 12-may-2025 | 31584387 | 20.710.011 | 8.213 | 2.620,46 | 33 | 5.592,54 | 31,9 % |
| 05-may-2025 → 04-jun-2025 | 10-jun-2025 | 31748845 | 20.710.011 | 6.621 | 2.689,12 | 31 | 3.931,88 | 40,6 % |
| 04-jun-2025 → 05-jul-2025 | 10-jul-2025 | 31906349 | 20.710.011 | 5.034 | 2.354,44 | 32 | 2.679,56 | 46,8 % |
| 05-jul-2025 → 06-ago-2025 | 11-ago-2025 | 32068764 | 20.710.011 | 4.745 | 1.636,96 | 33 | 3.108,04 | 34,5 % |
| 06-ago-2025 → 04-sep-2025 | 10-sep-2025 | 32227236 | 120.710.011 | 5.211 | 2.448,78 | 30 | 2.762,22 | 47 % |
| 04-sep-2025 → 03-oct-2025 | 10-oct-2025 | 32461146 | 120.710.011 | 5.897 | 2.057,71 | 30 | 3.839,29 | 34,9 % |
| 03-oct-2025 → 04-nov-2025 | 11-nov-2025 | 32709178 | 120.710.011 | 7.732 | 3.840,49 | 33 | 3.891,51 | 49,7 % |
| 04-nov-2025 → 05-dic-2025 | 11-dic-2025 | 32869189 | 120.710.011 | 9.364 | 2.946,26 | 32 | 6.417,74 | 31,5 % |
| 05-dic-2025 → 06-ene-2026 | 12-jan-2026 | 33194523 | 120.710.011 | 8.319 | 2.306,29 | 33 | 6.012,71 | 27,7 % |
| 06-ene-2026 → 06-feb-2026 | 10-feb-2026 | 33364353 | 2.025.759.723 | 8.258 | 2.530,13 | 32 | 5.727,87 | 30,6 % |
| 06-feb-2026 → 10-mar-2026 | 11-mar-2026 | 33522229 | 2.025.759.723 | 8.593 | 2.375,12 | 33 | 6.217,88 | 27,6 % |
| 10-mar-2026 → 07-abr-2026 | 11-abr-2026 | 33681505 | 2.025.759.723 | 9.626 | 3.362,44 | 29 | 6.263,56 | 34,9 % |

# 3. Notas sobre medidores

Entre febrero y marzo de 2026 la boleta registra medidor 2.025.759.723 (diámetro 50 mm en extracto). La boleta del 10-feb-2026 documenta el reemplazo del medidor anterior (120.710.011) e incluye el texto sobre consumo combinado medidor antiguo y nuevo.

# 4. Metodología WES

El total «Total WES» es la suma de los consumos diarios reportados por la API GET /nodes/measures/dates para el rango de fechas indicado (formato de fechas ddMMyyyy alineado a los extremos del período de lectura de cada boleta). Puede haber pequeñas diferencias de calendario (número de días) respecto del ciclo exacto de facturación.