# REPORTE DE CONTROL NOCTURNO (CORTES PROGRAMADOS)

Reporte generado: 24-03-2026 10:13:46 (hora local)

# RESUMEN EJECUTIVO

Periodo evaluado: 2026-03-17 a 2026-03-23
Ventana de control: segun horario de corte de cada establecimiento (Excel).
Umbral de alerta: > 0.000
Cantidad de puntos analizados: 20
Puntos cumpliendo corte: 5
Puntos fuera de control: 15
Porcentaje fuera de control: 75.00%

# TABLA DE PUNTOS FUERA DE CONTROL

Se listan los puntos que registraron consumo durante la ventana de corte programada:

| Fecha | Cliente | Establecimiento | Horas detectadas | Maximo por hora | ID WES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-17 | PROVIDENCIA | LASTARRIA | 23:00 | 0.300 | 000006-01 |
| 2026-03-17 | CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | 00:00-06:00 | 1.400 | 000008-01 |
| 2026-03-17 | CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | 00:00-06:00 | 0.120 | 000008-03 |
| 2026-03-17 | CORMUP | TOBALABA | 00:00-06:00 | 3.300 | 000008-04 |
| 2026-03-17 | CORMUP | SANTAMARIA | 00:00-02:00 | 0.080 | 000008-05 |
| 2026-03-17 | CORMUP | ERASMO ESCALA | 00:00-06:00 | 0.870 | 000008-07 |
| 2026-03-17 | CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENES | 00:00-06:00 | 0.600 | 000008-09 |
| 2026-03-17 | CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | 00:00-06:00 | 1.440 | 000008-10 |
| 2026-03-17 | RENCA | CUMBRE DE CONDORES PONIENTE | 06:00 | 0.100 | 000017-07 |
| 2026-03-17 | RENCA | CUMBRE DE CONDORES ORIENTE | 20:00 | 0.400 | 000017-08 |
| 2026-03-17 | LAS CONDES | COLEGIO FLEMING | 00:00-06:00 | 0.080 | 000022-00 |
| 2026-03-17 | LA REINA | DE HOSTOS | 00:00-06:00 | 3.300 | 000024-01 |
| 2026-03-17 | LA FLORIDA | LICEO ALTO CORDILLERA | 00:00-06:00 | 4.360 | 000028-01 |
| 2026-03-18 | PROVIDENCIA | LASTARRIA | 23:00 | 0.200 | 000006-01 |
| 2026-03-18 | CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | 00:00-06:00 | 5.200 | 000008-01 |
| 2026-03-18 | CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | 00:00-06:00 | 0.340 | 000008-03 |
| 2026-03-18 | CORMUP | TOBALABA | 00:00-06:00 | 3.200 | 000008-04 |
| 2026-03-18 | CORMUP | SANTAMARIA | 00:00-02:00 | 0.110 | 000008-05 |
| 2026-03-18 | CORMUP | ERASMO ESCALA | 00:00-06:00 | 1.140 | 000008-07 |
| 2026-03-18 | CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENES | 00:00-06:00 | 0.600 | 000008-09 |
| 2026-03-18 | CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | 00:00-02:00; 05:00-06:00 | 0.360 | 000008-10 |
| 2026-03-18 | RENCA | CUMBRE DE CONDORES PONIENTE | 20:00 | 0.100 | 000017-07 |
| 2026-03-18 | RENCA | CUMBRE DE CONDORES ORIENTE | 20:00 | 0.300 | 000017-08 |
| 2026-03-18 | LAS CONDES | COLEGIO FLEMING | 00:00-06:00 | 0.110 | 000022-00 |
| 2026-03-18 | LA REINA | DE HOSTOS | 00:00 | 1.000 | 000024-01 |
| 2026-03-18 | LA FLORIDA | LICEO ALTO CORDILLERA | 00:00-06:00 | 4.380 | 000028-01 |
| 2026-03-19 | PROVIDENCIA | LASTARRIA | 23:00 | 0.100 | 000006-01 |
| 2026-03-19 | CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | 00:00 | 0.300 | 000008-01 |
| 2026-03-19 | CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | 00:00-06:00 | 0.320 | 000008-03 |
| 2026-03-19 | CORMUP | TOBALABA | 00:00-06:00 | 3.700 | 000008-04 |
| 2026-03-19 | CORMUP | SANTAMARIA | 00:00-01:00 | 0.130 | 000008-05 |
| 2026-03-19 | CORMUP | ERASMO ESCALA | 00:00-06:00 | 0.820 | 000008-07 |
| 2026-03-19 | CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENES | 00:00-06:00 | 0.600 | 000008-09 |
| 2026-03-19 | CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | 00:00-03:00 | 0.390 | 000008-10 |
| 2026-03-19 | RENCA | CUMBRE DE CONDORES ORIENTE | 20:00 | 0.400 | 000017-08 |
| 2026-03-19 | LAS CONDES | COLEGIO FLEMING | 00:00-06:00 | 64.000 | 000022-00 |
| 2026-03-19 | LA REINA | DE HOSTOS | 00:00 | 1.400 | 000024-01 |
| 2026-03-19 | LA FLORIDA | LICEO ALTO CORDILLERA | 00:00-06:00 | 4.340 | 000028-01 |
| 2026-03-20 | PROVIDENCIA | LASTARRIA | 23:00 | 0.200 | 000006-01 |
| 2026-03-20 | CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | 00:00-06:00 | 0.140 | 000008-03 |
| 2026-03-20 | CORMUP | TOBALABA | 00:00-06:00 | 3.400 | 000008-04 |
| 2026-03-20 | CORMUP | SANTAMARIA | 00:00; 02:00-03:00; 06:00 | 0.150 | 000008-05 |
| 2026-03-20 | CORMUP | ERASMO ESCALA | 00:00-06:00 | 1.050 | 000008-07 |
| 2026-03-20 | CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENES | 00:00-06:00 | 0.600 | 000008-09 |
| 2026-03-20 | RENCA | CUMBRE DE CONDORES PONIENTE | 04:00 | 0.100 | 000017-07 |
| 2026-03-20 | RENCA | CUMBRE DE CONDORES ORIENTE | 20:00 | 0.300 | 000017-08 |
| 2026-03-20 | LAS CONDES | COLEGIO FLEMING | 00:00-03:00; 05:00-06:00 | 64.000 | 000022-00 |
| 2026-03-20 | LA REINA | DE HOSTOS | 23:00 | 1.500 | 000024-01 |
| 2026-03-20 | LA FLORIDA | LICEO ALTO CORDILLERA | 00:00-06:00 | 4.340 | 000028-01 |
| 2026-03-21 | CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | 00:00-06:00 | 0.140 | 000008-03 |
| 2026-03-21 | CORMUP | TOBALABA | 00:00 | 1.700 | 000008-04 |
| 2026-03-21 | CORMUP | ERASMO ESCALA | 00:00-06:00 | 0.370 | 000008-07 |
| 2026-03-21 | CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | 02:00 | 0.100 | 000008-10 |
| 2026-03-21 | RENCA | CUMBRE DE CONDORES ORIENTE | 20:00-21:00 | 1.600 | 000017-08 |
| 2026-03-21 | LAS CONDES | COLEGIO FLEMING | 00:00-06:00 | 64.000 | 000022-00 |
| 2026-03-21 | LA REINA | DE HOSTOS | 00:00 | 1.200 | 000024-01 |
| 2026-03-21 | LA FLORIDA | LICEO ALTO CORDILLERA | 00:00-06:00 | 3.490 | 000028-01 |
| 2026-03-22 | CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | 00:00-06:00 | 0.140 | 000008-03 |
| 2026-03-22 | CORMUP | SANTAMARIA | 00:00-06:00 | 0.290 | 000008-05 |
| 2026-03-22 | CORMUP | ERASMO ESCALA | 00:00-06:00 | 0.470 | 000008-07 |
| 2026-03-22 | CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | 03:00-06:00 | 0.200 | 000008-10 |
| 2026-03-22 | RENCA | CUMBRE DE CONDORES PONIENTE | 05:00 | 0.100 | 000017-07 |
| 2026-03-22 | LAS CONDES | COLEGIO FLEMING | 00:00-06:00 | 64.000 | 000022-00 |
| 2026-03-22 | LA REINA | DE HOSTOS | 00:00 | 1.200 | 000024-01 |
| 2026-03-22 | LA FLORIDA | LICEO ALTO CORDILLERA | 00:00-06:00 | 3.440 | 000028-01 |
| 2026-03-23 | PROVIDENCIA | LASTARRIA | 23:00 | 0.200 | 000006-01 |
| 2026-03-23 | PROVIDENCIA | LICEO N°7 | 04:00-06:00 | 0.200 | 000006-04 |
| 2026-03-23 | CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | 00:00-06:00 | 0.140 | 000008-03 |
| 2026-03-23 | CORMUP | SANTAMARIA | 03:00-04:00; 06:00 | 0.160 | 000008-05 |
| 2026-03-23 | CORMUP | ERASMO ESCALA | 00:00-06:00 | 0.500 | 000008-07 |
| 2026-03-23 | CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | 02:00-04:00 | 0.200 | 000008-10 |
| 2026-03-23 | RENCA | ESCUELA LO VELAZQUEZ | 21:00 | 0.420 | 000017-04 |
| 2026-03-23 | RENCA | CUMBRE DE CONDORES ORIENTE | 20:00 | 0.500 | 000017-08 |
| 2026-03-23 | LAS CONDES | COLEGIO FLEMING | 00:00-06:00 | 64.010 | 000022-00 |
| 2026-03-23 | LA REINA | DE HOSTOS | 23:00 | 1.300 | 000024-01 |
| 2026-03-23 | LA FLORIDA | LICEO ALTO CORDILLERA | 00:00-06:00 | 3.920 | 000028-01 |

Nota: un punto se marca 'fuera de control' cuando presenta consumo mayor al umbral dentro de la ventana de corte asignada en el Excel.