# REPORTE DE CONTROL NOCTURNO (CORTES PROGRAMADOS)

Reporte generado: 13-04-2026 10:08:41 (hora local)

# RESUMEN EJECUTIVO

Periodo evaluado: 2026-04-13 a 2026-04-13
Ventana de control: segun horario de corte de cada establecimiento (Excel).
Umbral de alerta: > 0.0
Cantidad de puntos analizados: 22
Puntos cumpliendo corte: 12
Puntos fuera de control: 10
Porcentaje fuera de control: 45.45%

Gráfica de distribución de puntos:

# TABLA DE PUNTOS FUERA DE CONTROL

Se listan los puntos que registraron consumo durante la ventana de corte programada:

| Fecha | Cliente | Establecimiento | Horas detectadas | Maximo por hora | ID WES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-13 | PROVIDENCIA | CARMELA CARVAJAL | 05:00 | 0.1 | 000006-02 |
| 2026-04-13 | PROVIDENCIA | LICEO N°7 | 00:00-06:00 | 0.2 | 000006-04 |
| 2026-04-13 | CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | 00:00-05:00 | 0.1 | 000008-03 |
| 2026-04-13 | CORMUP | ERASMO ESCALA | 01:00-05:00 | 0.4 | 000008-07 |
| 2026-04-13 | DERCO | Quilicura Matriz Principal | 00:00 | 3.8 | 000012-06 |
| 2026-04-13 | RENCA | CUMBRE DE CONDORES PONIENTE | 01:00 | 0.1 | 000017-07 |
| 2026-04-13 | RENCA | CUMBRE DE CONDORES ORIENTE | 00:00-06:00 | 1.5 | 000017-08 |
| 2026-04-13 | AGUNSA | Modulo D | 00:00-01:00; 06:00 | 3.3 | 000020-02 |
| 2026-04-13 | LAS CONDES | COLEGIO FLEMING | 00:00-06:00 | 64.0 | 000022-00 |
| 2026-04-13 | LA REINA | DE HOSTOS | 00:00 | 0.1 | 000024-01 |

Nota: un punto se marca 'fuera de control' cuando presenta consumo mayor al umbral dentro de la ventana de corte asignada en el Excel.