# REPORTE DE CONTROL NOCTURNO (CORTES PROGRAMADOS)

Reporte generado: 14-04-2026 09:43:17 (hora local)

# RESUMEN EJECUTIVO

Periodo evaluado: 2026-04-14 a 2026-04-14
Ventana de control: segun horario de corte de cada establecimiento (Excel).
Umbral de alerta: > 0.0
Cantidad de puntos analizados: 22
Puntos cumpliendo corte: 2
Puntos fuera de control: 20
Porcentaje fuera de control: 90.91%

Gráfica de distribución de puntos:

# TABLA DE PUNTOS FUERA DE CONTROL

Se listan los puntos que registraron consumo durante la ventana de corte programada:

| Fecha | Cliente | Establecimiento | Horas detectadas | Maximo por hora | ID WES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-14 | PROVIDENCIA | LASTARRIA | 00:00-06:00 | 0.0 | 000006-01 |
| 2026-04-14 | PROVIDENCIA | CARMELA CARVAJAL | 00:00-05:00 | 0.1 | 000006-02 |
| 2026-04-14 | PROVIDENCIA | LICEO N°7 | 00:00-06:00 | 0.1 | 000006-04 |
| 2026-04-14 | CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | 00:00-06:00 | 0.0 | 000008-01 |
| 2026-04-14 | CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | 00:00-05:00 | 0.1 | 000008-03 |
| 2026-04-14 | CORMUP | TOBALABA | 01:00-05:00 | 0.8 | 000008-04 |
| 2026-04-14 | CORMUP | SANTAMARIA | 00:00-05:00 | 0.1 | 000008-05 |
| 2026-04-14 | CORMUP | LUIS ARRIETA CAÑAS | 00:00-04:00 | 0.6 | 000008-06 |
| 2026-04-14 | CORMUP | ERASMO ESCALA | 01:00-05:00 | 0.2 | 000008-07 |
| 2026-04-14 | CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENES | 00:00-05:00 | 0.1 | 000008-09 |
| 2026-04-14 | CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | 00:00-05:00 | 0.0 | 000008-10 |
| 2026-04-14 | CORMUP | CE VALLE HERMOSO | 00:00-06:00 | 0.7 | 000008-11 |
| 2026-04-14 | CORMUP | UNION NACIONAL ARABE | 00:00-05:00 | 0.4 | 000008-12 |
| 2026-04-14 | CORMUP | JUAN PABLO 2 | 00:00-05:00 | 0.0 | 000008-14 |
| 2026-04-14 | DERCO | Quilicura Matriz Principal | 00:00-05:00 | 1.6 | 000012-06 |
| 2026-04-14 | RENCA | ESCUELA LO VELAZQUEZ | 00:00-06:00 | 0.0 | 000017-04 |
| 2026-04-14 | RENCA | CUMBRE DE CONDORES PONIENTE | 00:00-06:00 | 0.0 | 000017-07 |
| 2026-04-14 | RENCA | CUMBRE DE CONDORES ORIENTE | 00:00-06:00 | 0.2 | 000017-08 |
| 2026-04-14 | LAS CONDES | COLEGIO FLEMING | 00:00-06:00 | 0.1 | 000022-00 |
| 2026-04-14 | LA REINA | DE HOSTOS | 00:00-05:00 | 0.2 | 000024-01 |

Nota: un punto se marca 'fuera de control' cuando presenta consumo mayor al umbral dentro de la ventana de corte asignada en el Excel.