# REPORTE DE CONTROL NOCTURNO (CORTES PROGRAMADOS)

Reporte generado: 14-04-2026 09:59:00 (hora local)

# RESUMEN EJECUTIVO

Periodo evaluado: 2026-04-14 a 2026-04-14
Ventana de control: segun horario de corte de cada establecimiento (Excel).
Umbral de alerta: > 0.0
Cantidad de puntos analizados: 22
Puntos cumpliendo corte: 0
Puntos fuera de control: 22
Porcentaje fuera de control: 100.00%

Gráfica de distribución de puntos:

# TABLA DE PUNTOS FUERA DE CONTROL

Se listan los puntos que registraron consumo durante la ventana de corte programada:

| Fecha | Cliente | Establecimiento | Horas detectadas | Maximo por hora | ID WES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-14 | PROVIDENCIA | LASTARRIA | 04:00-05:00 | 0.4 | 000006-01 |
| 2026-04-14 | PROVIDENCIA | CARMELA CARVAJAL | 00:00; 02:00-04:00 | 0.7 | 000006-02 |
| 2026-04-14 | PROVIDENCIA | LICEO N°7 | 00:00-05:00 | 0.2 | 000006-04 |
| 2026-04-14 | CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | 03:00-05:00 | 0.4 | 000008-01 |
| 2026-04-14 | CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | 00:00-05:00 | 1.0 | 000008-03 |
| 2026-04-14 | CORMUP | TOBALABA | 03:00-05:00 | 7.8 | 000008-04 |
| 2026-04-14 | CORMUP | SANTAMARIA | 04:00-05:00 | 1.2 | 000008-05 |
| 2026-04-14 | CORMUP | LUIS ARRIETA CAÑAS | 01:00-04:00 | 3.8 | 000008-06 |
| 2026-04-14 | CORMUP | ERASMO ESCALA | 01:00-05:00 | 0.4 | 000008-07 |
| 2026-04-14 | CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENES | 04:00-05:00 | 1.9 | 000008-09 |
| 2026-04-14 | CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | 04:00-05:00 | 0.5 | 000008-10 |
| 2026-04-14 | CORMUP | CE VALLE HERMOSO | 04:00-05:00 | 5.0 | 000008-11 |
| 2026-04-14 | CORMUP | UNION NACIONAL ARABE | 04:00-05:00 | 5.1 | 000008-12 |
| 2026-04-14 | CORMUP | JUAN PABLO 2 | 04:00-05:00 | 0.3 | 000008-14 |
| 2026-04-14 | DERCO | Quilicura Matriz Principal | 03:00-05:00 | 3.7 | 000012-06 |
| 2026-04-14 | RENCA | ESCUELA LO VELAZQUEZ | 04:00-05:00 | 0.3 | 000017-04 |
| 2026-04-14 | RENCA | CUMBRE DE CONDORES PONIENTE | 04:00-05:00 | 0.4 | 000017-07 |
| 2026-04-14 | RENCA | CUMBRE DE CONDORES ORIENTE | 04:00-05:00 | 2.2 | 000017-08 |
| 2026-04-14 | AGUNSA | Modulo D | 05:00 | 0.9 | 000020-02 |
| 2026-04-14 | LAS CONDES | COLEGIO FLEMING | 00:00-05:00 | 0.6 | 000022-00 |
| 2026-04-14 | LA REINA | DE HOSTOS | 03:00-05:00 | 1.6 | 000024-01 |
| 2026-04-14 | LA FLORIDA | LICEO ALTO CORDILLERA | 05:00 | 4.6 | 000028-01 |

Nota: un punto se marca 'fuera de control' cuando presenta consumo mayor al umbral dentro de la ventana de corte asignada en el Excel.