# REPORTE DE CONTROL NOCTURNO (CORTES PROGRAMADOS)

Reporte generado: 28-04-2026 13:18:22 (hora local)

# RESUMEN EJECUTIVO

Periodo evaluado: 2026-04-28 a 2026-04-28
Ventana de control: segun horario de corte de cada establecimiento (Excel).
Umbral de alerta: > 0.0
Cantidad de puntos analizados: 22
Puntos cumpliendo corte: 15
Puntos fuera de control: 7
Porcentaje fuera de control: 31.82%

Gráfica de distribución de puntos:

# TABLA DE PUNTOS FUERA DE CONTROL

Se listan los puntos que registraron consumo durante la ventana de corte programada:

| Fecha | Cliente | Establecimiento | Horas detectadas | Maximo por hora | ID WES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-28 | PROVIDENCIA | LASTARRIA | 00:00-05:00 | 0.200 | 000006-01 |
| 2026-04-28 | PROVIDENCIA | CARMELA CARVAJAL | 01:00; 04:00 | 0.100 | 000006-02 |
| 2026-04-28 | CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | 01:00-05:00 | 0.110 | 000008-03 |
| 2026-04-28 | CORMUP | SANTAMARIA | 01:00; 04:00-05:00 | 0.400 | 000008-05 |
| 2026-04-28 | DERCO | Quilicura Matriz Principal | 01:00 | 1.760 | 000012-06 |
| 2026-04-28 | RENCA | CUMBRE DE CONDORES ORIENTE | 01:00; 05:00 | 0.100 | 000017-08 |
| 2026-04-28 | LAS CONDES | COLEGIO FLEMING | 00:00-05:00 | 0.050 | 000022-00 |

Nota: un punto se marca 'fuera de control' cuando presenta consumo mayor al umbral dentro de la ventana de corte asignada en el Excel.