# REPORTE DE CONTROL NOCTURNO (CORTES PROGRAMADOS)

Reporte generado: 22-05-2026 11:23:23 (hora local)

# RESUMEN EJECUTIVO

Periodo evaluado: 2026-05-22 a 2026-05-22
Ventana de control: segun horario de corte de cada establecimiento (Excel).
Umbral de alerta: > 0.0
Cantidad de puntos analizados: 22
Puntos cumpliendo corte: 4
Puntos fuera de control: 18
Porcentaje fuera de control: 81.82%

Gráfica de distribución de puntos:

# TABLA DE PUNTOS FUERA DE CONTROL

Se listan los puntos que registraron consumo durante la ventana de corte programada:

| Fecha | Cliente | Establecimiento | Horas detectadas | Maximo por hora | ID WES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-22 | PROVIDENCIA | LASTARRIA | 00:00-05:00 | 0.200 | 000006-01 |
| 2026-05-22 | PROVIDENCIA | CARMELA CARVAJAL | 00:00; 02:00-03:00 | 0.200 | 000006-02 |
| 2026-05-22 | CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | 01:00-05:00 | 0.490 | 000008-03 |
| 2026-05-22 | CORMUP | TOBALABA | 03:00-05:00 | 4.400 | 000008-04 |
| 2026-05-22 | CORMUP | SANTAMARIA | 03:00-05:00 | 0.390 | 000008-05 |
| 2026-05-22 | CORMUP | LUIS ARRIETA CAÑAS | 01:00-03:00 | 2.500 | 000008-06 |
| 2026-05-22 | CORMUP | ERASMO ESCALA | 04:00-05:00 | 0.120 | 000008-07 |
| 2026-05-22 | CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENES | 04:00-05:00 | 2.300 | 000008-09 |
| 2026-05-22 | CORMUP | CE VALLE HERMOSO | 02:00-05:00 | 0.430 | 000008-11 |
| 2026-05-22 | CORMUP | UNION NACIONAL ARABE | 04:00-05:00 | 5.600 | 000008-12 |
| 2026-05-22 | CORMUP | JUAN PABLO 2 | 04:00-05:00 | 0.070 | 000008-14 |
| 2026-05-22 | DERCO | Quilicura Matriz Principal | 05:00 | 2.060 | 000012-06 |
| 2026-05-22 | RENCA | CUMBRE DE CONDORES PONIENTE | 04:00-05:00 | 0.300 | 000017-07 |
| 2026-05-22 | RENCA | CUMBRE DE CONDORES ORIENTE | 03:00-05:00 | 1.700 | 000017-08 |
| 2026-05-22 | AGUNSA | Modulo D | 05:00 | 0.840 | 000020-02 |
| 2026-05-22 | LAS CONDES | COLEGIO FLEMING | 00:00-05:00 | 0.040 | 000022-00 |
| 2026-05-22 | LA REINA | DE HOSTOS | 03:00-05:00 | 0.800 | 000024-01 |
| 2026-05-22 | LA FLORIDA | LICEO ALTO CORDILLERA | 01:00-02:00 | 3.970 | 000028-01 |

Nota: un punto se marca 'fuera de control' cuando presenta consumo mayor al umbral dentro de la ventana de corte asignada en el Excel.