# REPORTE DE CONTROL NOCTURNO (CORTES PROGRAMADOS)

Reporte generado: 25-05-2026 17:45:03 (hora local)

# RESUMEN EJECUTIVO

Periodo evaluado: 2026-05-25 a 2026-05-25
Ventana de control: segun horario de corte de cada establecimiento (Excel).
Umbral de alerta: > 0.0
Cantidad de puntos analizados: 22
Puntos cumpliendo corte: 2
Puntos fuera de control: 20
Porcentaje fuera de control: 90.91%

Gráfica de distribución de puntos:

# TABLA DE PUNTOS FUERA DE CONTROL

Se listan los puntos que registraron consumo durante la ventana de corte programada:

| Fecha | Cliente | Establecimiento | Horas detectadas | Maximo por hora | ID WES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-25 | PROVIDENCIA | LASTARRIA | 00:00-05:00 | 0.900 | 000006-01 |
| 2026-05-25 | PROVIDENCIA | CARMELA CARVAJAL | 02:00-04:00 | 0.900 | 000006-02 |
| 2026-05-25 | CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | 04:00-05:00 | 0.200 | 000008-01 |
| 2026-05-25 | CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | 04:00-05:00 | 1.100 | 000008-03 |
| 2026-05-25 | CORMUP | TOBALABA | 03:00-05:00 | 7.000 | 000008-04 |
| 2026-05-25 | CORMUP | SANTAMARIA | 04:00-05:00 | 0.920 | 000008-05 |
| 2026-05-25 | CORMUP | LUIS ARRIETA CAÑAS | 01:00-03:00 | 1.200 | 000008-06 |
| 2026-05-25 | CORMUP | ERASMO ESCALA | 04:00-05:00 | 0.110 | 000008-07 |
| 2026-05-25 | CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENES | 04:00-05:00 | 2.800 | 000008-09 |
| 2026-05-25 | CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | 04:00-05:00 | 0.300 | 000008-10 |
| 2026-05-25 | CORMUP | CE VALLE HERMOSO | 04:00-05:00 | 2.450 | 000008-11 |
| 2026-05-25 | CORMUP | UNION NACIONAL ARABE | 04:00-05:00 | 5.330 | 000008-12 |
| 2026-05-25 | CORMUP | JUAN PABLO 2 | 04:00-05:00 | 0.320 | 000008-14 |
| 2026-05-25 | DERCO | Quilicura Matriz Principal | 04:00-05:00 | 3.720 | 000012-06 |
| 2026-05-25 | RENCA | ESCUELA LO VELAZQUEZ | 04:00-05:00 | 0.200 | 000017-04 |
| 2026-05-25 | RENCA | CUMBRE DE CONDORES PONIENTE | 04:00-05:00 | 0.600 | 000017-07 |
| 2026-05-25 | RENCA | CUMBRE DE CONDORES ORIENTE | 02:00; 04:00-05:00 | 3.100 | 000017-08 |
| 2026-05-25 | AGUNSA | Modulo D | 04:00-05:00 | 1.700 | 000020-02 |
| 2026-05-25 | LAS CONDES | COLEGIO FLEMING | 00:00-05:00 | 64.040 | 000022-00 |
| 2026-05-25 | LA REINA | DE HOSTOS | 03:00-05:00 | 1.400 | 000024-01 |

Nota: un punto se marca 'fuera de control' cuando presenta consumo mayor al umbral dentro de la ventana de corte asignada en el Excel.