# REPORTE DE CONTROL NOCTURNO (CORTES PROGRAMADOS)

Reporte generado: 24-03-2026 11:26:08 (hora local)

# RESUMEN EJECUTIVO

Periodo evaluado: 2026-03-24 a 2026-03-24
Ventana de control: segun horario de corte de cada establecimiento (Excel).
Umbral de alerta: > 0.000
Cantidad de puntos analizados: 20
Puntos cumpliendo corte: 13
Puntos fuera de control: 7
Porcentaje fuera de control: 35.00%

# TABLA DE PUNTOS FUERA DE CONTROL

Se listan los puntos que registraron consumo durante la ventana de corte programada:

| Fecha | Cliente | Establecimiento | Horas detectadas | Maximo por hora | ID WES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-24 | PROVIDENCIA | LICEO N°7 | 00:00-06:00 | 0.200 | 000006-04 |
| 2026-03-24 | CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | 00:00-06:00 | 1.300 | 000008-01 |
| 2026-03-24 | CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | 00:00-06:00 | 0.150 | 000008-03 |
| 2026-03-24 | CORMUP | TOBALABA | 00:00 | 1.800 | 000008-04 |
| 2026-03-24 | CORMUP | ERASMO ESCALA | 00:00 | 0.220 | 000008-07 |
| 2026-03-24 | RENCA | CUMBRE DE CONDORES PONIENTE | 01:00 | 0.100 | 000017-07 |
| 2026-03-24 | LA FLORIDA | LICEO ALTO CORDILLERA | 00:00-06:00 | 3.500 | 000028-01 |

Nota: un punto se marca 'fuera de control' cuando presenta consumo mayor al umbral dentro de la ventana de corte asignada en el Excel.