# REPORTE DE CONTROL NOCTURNO (CORTES PROGRAMADOS)

Reporte generado: 25-03-2026 20:08:27 (hora local)

# RESUMEN EJECUTIVO

Periodo evaluado: 2026-03-25 a 2026-03-25
Ventana de control: segun horario de corte de cada establecimiento (Excel).
Umbral de alerta: > 0.0
Cantidad de puntos analizados: 21
Puntos cumpliendo corte: 13
Puntos fuera de control: 8
Porcentaje fuera de control: 38.10%

# TABLA DE PUNTOS FUERA DE CONTROL

Se listan los puntos que registraron consumo durante la ventana de corte programada:

| Fecha | Cliente | Establecimiento | Horas detectadas | Maximo por hora | ID WES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-25 | PROVIDENCIA | CARMELA CARVAJAL | 00:00-05:00 | 0.2 | 000006-02 |
| 2026-03-25 | PROVIDENCIA | LICEO N°7 | 00:00-06:00 | 0.2 | 000006-04 |
| 2026-03-25 | CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | 00:00-06:00 | 1.3 | 000008-01 |
| 2026-03-25 | CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | 00:00-05:00 | 0.2 | 000008-03 |
| 2026-03-25 | CORMUP | TOBALABA | 00:00 | 1.8 | 000008-04 |
| 2026-03-25 | CORMUP | ERASMO ESCALA | 00:00 | 0.5 | 000008-07 |
| 2026-03-25 | CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | 00:00-02:00; 04:00-05:00 | 0.2 | 000008-10 |
| 2026-03-25 | RENCA | CUMBRE DE CONDORES ORIENTE | 20:00 | 0.5 | 000017-08 |

Nota: un punto se marca 'fuera de control' cuando presenta consumo mayor al umbral dentro de la ventana de corte asignada en el Excel.