# REPORTE DE CONTROL NOCTURNO (CORTES PROGRAMADOS)

Reporte generado: 25-03-2026 23:59:02 (hora local)

# RESUMEN EJECUTIVO

Periodo evaluado: 2026-03-25 a 2026-03-25
Ventana de control: segun horario de corte de cada establecimiento (Excel).
Umbral de alerta: > 0.0
Cantidad de puntos analizados: 54
Puntos cumpliendo corte: 25
Puntos fuera de control: 29
Porcentaje fuera de control: 53.70%

# TABLA DE PUNTOS FUERA DE CONTROL

Se listan los puntos que registraron consumo durante la ventana de corte programada:

| Fecha | Cliente | Establecimiento | Horas detectadas | Maximo por hora | ID WES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-25 | PROVIDENCIA | LASTARRIA | 23:00 | 0.9 | 000006-01 |
| 2026-03-25 | PROVIDENCIA | CARMELA CARVAJAL | 00:00-05:00 | 0.2 | 000006-02 |
| 2026-03-25 | PROVIDENCIA | LICEO N°7 | 00:00-06:00 | 0.2 | 000006-04 |
| 2026-03-25 | CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | 00:00-06:00 | 1.3 | 000008-01 |
| 2026-03-25 | CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | 00:00-05:00 | 0.2 | 000008-03 |
| 2026-03-25 | CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | 00:00-02:00; 04:00-05:00 | 0.2 | 000008-10 |
| 2026-03-25 | RENCA | CUMBRE DE CONDORES ORIENTE | 23:00 | 0.1 | 000017-08 |
| 2026-03-25 | PARQUE ARAUCO | Estanque Norte Locales Mall | 01:00 | 1.2 | 000025-01 |
| 2026-03-25 | PARQUE ARAUCO | Abastecimiento Sur Terminal | 00:00; 03:00; 05:00 | 2.3 | 000025-02 |
| 2026-03-25 | PARQUE ARAUCO | Baños Públicos | 02:00 | 0.3 | 000025-04 |
| 2026-03-25 | PARQUE ARAUCO | Placa Bancaria | 01:00; 05:00 | 0.0 | 000025-08 |
| 2026-03-25 | PARQUE ARAUCO | Impulsión Falabella | 00:00 | 2.5 | 000025-09 |
| 2026-03-25 | PARQUE ARAUCO | Impulsión Ripley | 00:00-05:00 | 6.3 | 000025-10 |
| 2026-03-25 | PARQUE ARAUCO | Anillo Plaza | 00:00-02:00; 04:00-05:00 | 2.3 | 000025-12 |
| 2026-03-25 | PARQUE ARAUCO | Matriz Principal | 00:00-05:00 | 1.8 | 000025-13 |
| 2026-03-25 | PARQUE ARAUCO | Matriz Principal | 00:00-05:00 | 0.1 | 000025-15 |
| 2026-03-25 | PARQUE ARAUCO | San Ignacio 300 | 00:00-01:00 | 0.0 | 000025-17 |
| 2026-03-25 | PARQUE ARAUCO | San Ignacio 500 | 00:00-05:00 | 0.4 | 000025-18 |
| 2026-03-25 | PARQUE ARAUCO | Sala de Bomba Estanque Sur | 00:00-02:00; 04:00-05:00 | 0.9 | 000025-19 |
| 2026-03-25 | PARQUE ARAUCO | Impulsión Anden 3-4 Matriz Principal | 00:00 | 2.9 | 000025-20 |
| 2026-03-25 | PARQUE ARAUCO | Impulsión Anden 3-4 Locales Gast. | 00:00 | 5.8 | 000025-21 |
| 2026-03-25 | PARQUE ARAUCO | Sala de Bomba Sandia Antigua | 00:00-03:00 | 19.0 | 000025-22 |
| 2026-03-25 | PARQUE ARAUCO | Llenado Pileta | 04:00 | 0.0 | 000025-23 |
| 2026-03-25 | PARQUE ARAUCO | Llenado Pileta Cascada | 00:00-05:00 | 0.1 | 000025-24 |
| 2026-03-25 | PARQUE ARAUCO | Baño N°5 Damas | 00:00-02:00; 04:00-05:00 | 0.0 | 000025-25 |
| 2026-03-25 | PARQUE ARAUCO | Distrito de lujo DL | 00:00-03:00 | 21.1 | 000025-27 |
| 2026-03-25 | PARQUE ARAUCO | Sala de Bomba Sandia Nueva | 00:00-05:00 | 14.0 | 000025-28 |
| 2026-03-25 | PARQUE ARAUCO | Impulsión Anden 3-4 Restaurante | 00:00-03:00 | 1.4 | 000025-29 |
| 2026-03-25 | PARQUE ARAUCO | Matriz A.A | 01:00; 04:00 | 6.8 | 000025-30 |

Nota: un punto se marca 'fuera de control' cuando presenta consumo mayor al umbral dentro de la ventana de corte asignada en el Excel.