# REPORTE DE CONTROL NOCTURNO (CORTES PROGRAMADOS)

Reporte generado: 26-03-2026 08:46:11 (hora local)

# RESUMEN EJECUTIVO

Periodo evaluado: 2026-03-26 a 2026-03-26
Ventana de control: segun horario de corte de cada establecimiento (Excel).
Umbral de alerta: > 0.0
Cantidad de puntos analizados: 21
Puntos cumpliendo corte: 12
Puntos fuera de control: 9
Porcentaje fuera de control: 42.86%

# TABLA DE PUNTOS FUERA DE CONTROL

Se listan los puntos que registraron consumo durante la ventana de corte programada:

| Fecha | Cliente | Establecimiento | Horas detectadas | Maximo por hora | ID WES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-26 | PROVIDENCIA | LASTARRIA | 00:00 | 0.1 | 000006-01 |
| 2026-03-26 | PROVIDENCIA | LICEO N°7 | 00:00-06:00 | 0.2 | 000006-04 |
| 2026-03-26 | CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | 00:00-06:00 | 2.6 | 000008-01 |
| 2026-03-26 | CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | 00:00-05:00 | 0.2 | 000008-03 |
| 2026-03-26 | CORMUP | SANTAMARIA | 00:00 | 0.1 | 000008-05 |
| 2026-03-26 | CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | 03:00-05:00 | 0.1 | 000008-10 |
| 2026-03-26 | DERCO | Quilicura Matriz Principal | 00:00 | 7.1 | 000012-06 |
| 2026-03-26 | LA REINA | DE HOSTOS | 00:00 | 0.1 | 000024-01 |
| 2026-03-26 | LA FLORIDA | LICEO ALTO CORDILLERA | 00:00-06:00 | 4.4 | 000028-01 |

Nota: un punto se marca 'fuera de control' cuando presenta consumo mayor al umbral dentro de la ventana de corte asignada en el Excel.