# REPORTE DE CONTROL NOCTURNO (CORTES PROGRAMADOS)

Reporte generado: 01-04-2026 15:54:56 (hora local)

# RESUMEN EJECUTIVO

Periodo evaluado: 2026-04-01 a 2026-04-01
Ventana de control: segun horario de corte de cada establecimiento (Excel).
Umbral de alerta: > 0.0
Cantidad de puntos analizados: 54
Puntos cumpliendo corte: 31
Puntos fuera de control: 23
Porcentaje fuera de control: 42.59%

# TABLA DE PUNTOS FUERA DE CONTROL

Se listan los puntos que registraron consumo durante la ventana de corte programada:

| Fecha | Cliente | Establecimiento | Horas detectadas | Maximo por hora | ID WES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-01 | PROVIDENCIA | LASTARRIA | 00:00-06:00 | 0.2 | 000006-01 |
| 2026-04-01 | PROVIDENCIA | CARMELA CARVAJAL | 01:00 | 0.1 | 000006-02 |
| 2026-04-01 | PROVIDENCIA | LICEO N°7 | 00:00-06:00 | 0.2 | 000006-04 |
| 2026-04-01 | CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | 00:00-06:00 | 1.2 | 000008-01 |
| 2026-04-01 | CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | 00:00-05:00 | 1.2 | 000008-03 |
| 2026-04-01 | CORMUP | TOBALABA | 01:00-05:00 | 4.8 | 000008-04 |
| 2026-04-01 | LAS CONDES | COLEGIO FLEMING | 00:00-06:00 | 64.0 | 000022-00 |
| 2026-04-01 | PARQUE ARAUCO | Estanque Norte Locales Mall | 00:00-03:00; 05:00 | 1.1 | 000025-01 |
| 2026-04-01 | PARQUE ARAUCO | Abastecimiento Sur Terminal | 02:00; 05:00 | 2.5 | 000025-02 |
| 2026-04-01 | PARQUE ARAUCO | Baños Públicos | 00:00-01:00; 03:00; 05:00 | 0.4 | 000025-04 |
| 2026-04-01 | PARQUE ARAUCO | PIZZA HUT | 00:00; 03:00-05:00 | 1.2 | 000025-07 |
| 2026-04-01 | PARQUE ARAUCO | Placa Bancaria | 00:00-03:00 | 1.9 | 000025-08 |
| 2026-04-01 | PARQUE ARAUCO | Anillo Plaza | 00:00; 02:00; 04:00-05:00 | 2.1 | 000025-12 |
| 2026-04-01 | PARQUE ARAUCO | Matriz Principal | 00:00-05:00 | 2.1 | 000025-13 |
| 2026-04-01 | PARQUE ARAUCO | Matriz Principal | 00:00-05:00 | 0.1 | 000025-15 |
| 2026-04-01 | PARQUE ARAUCO | San Ignacio 500 | 00:00-05:00 | 0.4 | 000025-18 |
| 2026-04-01 | PARQUE ARAUCO | Sala de Bomba Estanque Sur | 00:00 | 0.9 | 000025-19 |
| 2026-04-01 | PARQUE ARAUCO | Impulsión Anden 3-4 Locales Gast. | 00:00 | 2.5 | 000025-21 |
| 2026-04-01 | PARQUE ARAUCO | Llenado Pileta | 00:00; 04:00 | 0.0 | 000025-23 |
| 2026-04-01 | PARQUE ARAUCO | Llenado Pileta Cascada | 00:00-05:00 | 0.1 | 000025-24 |
| 2026-04-01 | PARQUE ARAUCO | Sala de Bomba Sandia Nueva | 00:00-05:00 | 12.2 | 000025-28 |
| 2026-04-01 | PARQUE ARAUCO | Matriz A.A | 02:00; 05:00 | 5.8 | 000025-30 |
| 2026-04-01 | LA FLORIDA | LICEO ALTO CORDILLERA | 00:00-06:00 | 4.0 | 000028-01 |

Nota: un punto se marca 'fuera de control' cuando presenta consumo mayor al umbral dentro de la ventana de corte asignada en el Excel.