INFORME AUDITORIA WES
PROYECCION DE AHORRO 2025

Colegios de Puente Alto

Fecha: 27-04-2026
Fuente: PROYECCION_AHORRO_PUENTE_ALTO_2025_v3_clp.xlsx
Elaboración: WES

Resumen Ejecutivo

| Puntos analizados | 11 |
| --- | --- |
| Ahorro mensual proyectado | 12,410.00 m3 |
| Ahorro anual proyectado 2025 | 148,920.00 m3 |
| Eficiencia global estimada | 81.91% |
| Tarifa base aplicada | $1,299.39 CLP/m3 |
| Ahorro mensual estimado (base) | $16,125,468 CLP |
| Ahorro anual estimado 2025 (base) | $193,505,619 CLP |
| Rango anual estimado | $164,479,776 a $222,531,462 CLP |

Metodología económica (CLP)

• Se transforma el ahorro hídrico (m3) a CLP mediante tarifa efectiva por m3.

• Se usa tarifa base referencial 2025 y dos bandas de sensibilidad (conservadora y alta).

• Fórmula: Ahorro CLP = Ahorro m3 x Tarifa CLP/m3.

• Para mayor precisión futura: reemplazar tarifa referencial por promedio ponderado de boletas 2025 por punto.

Escenarios de ahorro anual en CLP

Top 10 puntos por ahorro anual (m3)

| N° | ID | Punto | Ahorro anual (m3) | Ahorro anual base (CLP) | Ahorro anual alto (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | 32,940.00 | $42,802,008 | $49,222,310 |
| 2 | 8 | LICEO CHILOE | 21,120.00 | $27,443,182 | $31,559,659 |
| 3 | 1 | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | 13,140.00 | $17,074,025 | $19,635,129 |
| 4 | 9 | ESCUELA LOS ANDES | 12,960.00 | $16,840,134 | $19,366,155 |
| 5 | 6 | ESCUELA GABRIELA | 12,060.00 | $15,670,681 | $18,021,283 |
| 6 | 2 | ESCUELA ANDES DEL SUR | 11,880.00 | $15,436,790 | $17,752,308 |
| 7 | 7 | ESCUELA JUAN MACKENNA | 11,520.00 | $14,969,008 | $17,214,360 |
| 8 | 4 | LICEO MAIPO | 10,440.00 | $13,565,664 | $15,600,513 |
| 9 | 3 | PDRE HURTADO | 10,080.00 | $13,097,882 | $15,062,565 |
| 10 | 11 | ESCULA NONATO COO | 7,200.00 | $9,355,630 | $10,758,975 |