# COMPARATIVO LXM vs CAUDAL APP (Puente Alto)

Fecha medición: 2026-03-22 | Unidad app: m³/h → L/min (×16.6667)

| Item | Establecimiento | ID | Rango | Horario Excel | LXM (L/min) | Max L/min app | Hora pico | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Complejo Educacional Consolidada | 000010-10 | Rango Alto | 07:00 - 21:00 | 96.6667 | 8.333 | 09:00 | Sí |
| 1 | Complejo Educacional Consolidada | 000010-10 | Rango Medio | 21:00 - 23:59 | 16.6667 | 6.667 | 22:00 | Sí |
| 1 | Complejo Educacional Consolidada | 000010-10 | Rango Bajo (nocturno) | 00:01 - 07:00 | 13.3333 | 8.333 | 00:00 | Sí |
| 2 | Escuela Villa Independencia | 000010-02 | Rango Alto | 06:00 - 19:00 | 4.3333 | 0.167 | 12:00 | Sí |
| 2 | Escuela Villa Independencia | 000010-02 | Rango Medio | 19:00 - 23:00 | 2.6667 | 0.167 | 20:00 | Sí |
| 2 | Escuela Villa Independencia | 000010-02 | Rango Bajo (nocturno) | 23:00 - 06:00 | 1.3333 | 0.167 | 02:00 | Sí |
| 3 | Escuela Andes del Sur | 000010-01 | Rango Alto | 07:00 - 15:00 | 103.3333 | 3.333 | 07:00 | Sí |
| 3 | Escuela Andes del Sur | 000010-01 | Rango Medio | 15:00 - 23:59 | 53.3333 | 3.333 | 15:00 | Sí |
| 3 | Escuela Andes del Sur | 000010-01 | Rango Bajo (nocturno) | 00:01 - 07:00 | 23.3333 | 3.333 | 00:00 | Sí |
| 4 | Escuela Padre Hurtado | 000010-03 | Rango Alto | 06:00 - 19:00 | 45.0000 | 16.667 | 11:00 | Sí |
| 4 | Escuela Padre Hurtado | 000010-03 | Rango Medio | 19:00 - 20:00 | 10.0000 | 8.333 | 19:00 | Sí |
| 4 | Escuela Padre Hurtado | 000010-03 | Rango Bajo (nocturno) | 20:00 - 06:00 | 8.3333 | 8.333 | 02:00 | Sí |
| 5 | Colegio Maipo | 000010-04 | Rango Alto | 06:00 - 20:00 | 75.8333 | 4.333 | 06:00 | Sí |
| 5 | Colegio Maipo | 000010-04 | Rango Medio | 20:00 - 23:00 | 8.0000 | 4.333 | 23:00 | Sí |
| 5 | Colegio Maipo | 000010-04 | Rango Bajo (nocturno) | 23:00 - 06:00 | 3.1667 | 4.833 | 00:00 | No |
| 6 | Escuela Luis Matte Larraín Central | 000010-05 | Rango Alto | 06:30 - 20:00 | 23.3333 | 0.333 | 10:00 | Sí |
| 6 | Escuela Luis Matte Larraín Central | 000010-05 | Rango Bajo (nocturno) | 00:01 - 23:59 | 15.1667 | 0.333 | 10:00 | Sí |
| 7 | Escuela Gabriela | 000010-06 | Rango Alto | 06:30 - 18:00 | 46.6667 | 0.000 | 06:00 | Sí |
| 7 | Escuela Gabriela | 000010-06 | Rango Medio | 18:00 - 19:30 | 16.6667 | 0.000 | 18:00 | Sí |
| 7 | Escuela Gabriela | 000010-06 | Rango Bajo (nocturno) | 19:30 - 06:00 | 6.6667 | 0.000 | 19:00 | Sí |
| 8 | Escuela Juan Mackenna O'Reilly | 000010-07 | Rango Alto | 06:30 - 15:20 | 58.1667 | 9.833 | 07:00 | Sí |
| 8 | Escuela Juan Mackenna O'Reilly | 000010-07 | Rango Medio | 15:20 - 20:00 | 32.8333 | 8.667 | 18:00 | Sí |
| 8 | Escuela Juan Mackenna O'Reilly | 000010-07 | Rango Bajo (nocturno) | 20:00 - 06:30 | 8.8333 | 9.333 | 03:00 | No |
| 9 | Liceo Chiloé | 000010-08 | Rango Alto | 06:30 - 23:00 | 87.3333 | 27.500 | 06:00 | Sí |
| 9 | Liceo Chiloé | 000010-08 | Rango Bajo (nocturno) | 00:01 - 23:59 | 16.8333 | 27.500 | 05:00 | No |
| 10 | Escuela Los Andes | 000010-09 | Rango Alto | 06:30 - 17:15 | 28.3333 | 1.667 | 06:00 | Sí |
| 10 | Escuela Los Andes | 000010-09 | Rango Medio | 17:15 - 23:00 | 11.6667 | 0.000 | 17:00 | Sí |
| 10 | Escuela Los Andes | 000010-09 | Rango Bajo (nocturno) | 23:00 - 06:30 | 5.0000 | 1.667 | 06:00 | Sí |
| 11 | Escuela Nonato Coo | 000010-11 | Rango Alto | 06:30 - 19:30 | 76.8333 | 0.000 | 06:00 | Sí |
| 11 | Escuela Nonato Coo | 000010-11 | Rango Medio | 19:30 - 23:00 | 3.1667 | 0.000 | 19:00 | Sí |
| 11 | Escuela Nonato Coo | 000010-11 | Rango Bajo (nocturno) | 23:00 - 06:30 | 2.5000 | 0.000 | 23:00 | Sí |