Clínica Bupa Antofagasta

Antecedentes -

Fecha de la visita                                        	: 24-06-2026 09:30hr

Contactos de la visita                                  	: Catherine Velasquez

Proveedor de agua                                     	: Aguas Antofagasta

Datos técnicos – Sala de impulsión Principal

Diámetro                                                     	: 2 pulgada

Actividad Hídrica				: 50 % de la clínica y estanque S.N°2

Remarcado cliente				: No Existe

Material de la matriz                                   	: Cobre

Factibilidad eléctrica 220v                              	: 10 mt

Canalización de señal                                      : no aplica

Canalización sensores ultrasonido                  :  2x5mt

Señal M2M 3G,4G,5G				: Buena Señal

Datos técnicos – Sala de impulsión N°2

Diámetro                                                     	: 2 pulgada

Actividad Hídrica				: Abastece S. B sexto piso (S.Bn°3)

Remarcado cliente				: No Existe

Material de la matriz                                   	: Cobre

Factibilidad eléctrica 220v                              	: 10 mt

Canalización de señal                                      : No Aplica

Canalización sensores ultrasonido                  : 2x5mt

Señal M2M 3G,4G,5G				: Buena Señal

Datos técnicos – Sala de impulsión Sexto Piso (S.B N°3)

Diámetro                                                     	: 2 pulgada

Actividad Hídrica				: 50% de la clínica

Remarcado cliente				: No Existe

Material de la matriz                                   	: Cobre

Factibilidad eléctrica 220v                              	: 15 mt

Canalización de señal                                      : No Aplica

Canalización sensores ultrasonido                  : 2x5mt

Señal M2M 3G,4G,5G				: Buena señal

Datos técnicos – Medidor principal Santinaria

Diámetro                                                     	: 2 pulgada

Actividad Hídrica				: 100% de la clínica

Remarcado cliente				: No Existe

Material de la matriz                                   	: Cobre

Factibilidad eléctrica 220v                              	: 5 mt

Canalización de señal                                      : No Aplica

Canalización sensores ultrasonido                  : 2x5mt

Señal M2M 3G,4G,5G				: Buena señal