# Perfil de consumo · Weir · San José 0895

Vulco S.A. · San Bernardo · Aguas Andinas · boleta de septiembre 2026

| Dirección | San José 0895, San Bernardo |
| --- | --- |
| Sitio | Matriz San José 895 |
| Titular | Vulco S.A. · RUT 91.619.000-K |
| N° de cuenta | 296813-4 |
| Medidor | 123707699 |
| Documento | Factura electrónica N° 9455953 |
| Período de lectura | 31-07-2026 al 31-08-2026 |
| Consumo facturado | 4.014 m³ |
| Total a pagar | $ 5.466.709 · vence 26-09-2026 |
| Clave | Consumo real · lectura normal |

Últimos 12 meses (oct-25 a sep-26): 60.824 m³ · promedio 5.069 m³/mes · máximo 7.070 m³ (Mar-26) · mínimo 2.600 m³ (Sep-25).

## Serie mensual (m³)

| Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.600 | 6.380 | 4.780 | 6.500 | 6.000 | 5.930 | 7.070 | 4.400 | 4.090 | 3.670 | 4.240 | 3.750 | 4.014 |

## Cómo se lee

Es la cuenta de mayor volumen. Tras un septiembre 2025 más bajo (cerca de 2.600 m³), el resto del año se mueve entre unos 3.700 y 7.100 m³. El máximo está en marzo 2026. Los últimos seis meses se estabilizan alrededor de 3.700–4.400 m³. Septiembre 2026 facturó 4.014 m³ con lectura real.

Arranque 50 mm. Indemnización por corte de agua potable el 01-09-2026 (2 h 20 min): −$ 91.255. Despacho: weirbills01@weir.urjanet.com.

Los meses previos a septiembre 2026 se obtuvieron midiendo el gráfico «Consumo últimos 13 meses» de la boleta emitida el 08-09-2026 y ajustando la escala para que esa última barra coincida con los m³ facturados.

WES · Perfil de consumo Weir Minerals · San Bernardo · octubre 2026