# Totalizados mensuales — cuenta vs WES

CORMUP / Peñalolén. Fila = colegio. Por cada mes (emisión de la boleta, ene-2026 en adelante): m³ que marcó la cuenta y m³ que marcó WES. Generado 24-09-2026 17:51.

| Colegio | ene-26 cta | ene-26 WES | feb-26 cta | feb-26 WES | mar-26 cta | mar-26 WES | abr-26 cta | abr-26 WES | may-26 cta | may-26 WES | jun-26 cta | jun-26 WES | jul-26 cta | jul-26 WES | ago-26 cta | ago-26 WES | sep-26 cta | sep-26 WES | Total cta | Total WES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lic. Antonio Hermida F | 1.112 | 592 | 823 | 649 | 979 | 666 | 1.999 | 2.009 | 2.031 | 841 | 2.113 | 460 | 1.676 | 214 | 1.949 | 357 | 2.123 | 2.763 | 14.805 | 8.551 |
| Carlos Fernandez P. | 522 | 597 | 219 | 177 | 86 | 98 | 513 | 477 | 652 | 711 | 507 | 530 | 352 | 365 | 440 | 453 | 477 | 558 | 3.768 | 3.965 |
| Tobalaba | 1.577 | 4.612 | 2.323 | 3.188 | 2.323 | 1.813 | 1.751 | 14.436 | 2.171 | 2.945 | 2.405 | 2.635 | 3.097 | 1.287 | 2.031 | 2.001 | 2.483 | 2.164 | 20.161 | 35.080 |
| Santa Maria | 491 | 131 | 828 | 113 | 828 | 149 | 828 | 517 | 828 | 434 | 841 | 388 | 180 | 326 | 458 | 274 | 495 | 671 | 5.777 | 3.003 |
| Luis Arrieta Caña | 1.114 | 1.135 | 390 | 413 | 916 | 948 | 1.510 | 1.561 | 1.400 | 1.461 | 1.251 | 1.306 | 1.031 | 955 | 1.707 | 3.112 | 1.572 | 3.399 | 10.891 | 14.291 |
| Erasmo Escala | 597 | 12 | 379 | 48 | 0 | 111 | 895 | 633 | — | — | 369 | 145 | 369 | 64 | 280 | 185 | 362 | 423 | 3.251 | 1.621 |
| Alicura | 78 | 155 | 55 | 111 | 52 | 84 | 93 | 180 | 86 | 169 | 70 | 65 | 65 | 63 | 107 | 111 | 102 | 94 | 708 | 1.031 |
| Juan Bautista Pasten | 0 | 1.637 | 1.311 | 427 | 0 | 695 | 0 | 734 | 819 | 928 | 195 | 1.176 | 2.046 | 1.462 | 771 | 479 | 593 | 522 | 5.735 | 8.059 |
| Matilde Huici Navas | 234 | 713 | 139 | 479 | 0 | 1.585 | 293 | 195 | 294 | 163 | 448 | 273 | 211 | 95 | 294 | 213 | 533 | 535 | 2.446 | 4.252 |
| CE Valle Hermoso | 1.403 | 413 | 1.387 | 44 | 0 | 107 | 370 | 585 | 1.063 | 2.273 | 1.429 | 658 | 1.904 | 606 | 0 | 1.125 | 1.904 | 710 | 9.460 | 6.522 |
| Unión Nacional Árabe | 1.114 | 1.328 | 71 | 854 | 1.794 | 1.789 | 1.138 | 1.244 | 1.583 | 1.511 | 1.478 | 1.716 | 1.343 | 2.670 | 2.296 | 6.395 | 2.171 | 4.005 | 12.988 | 21.512 |
| Likankura | 64 | 201 | 58 | 58 | 55 | 36 | 62 | 344 | 67 | 278 | 60 | 270 | 66 | 225 | 61 | 392 | 64 | 411 | 557 | 2.215 |
| Juan Pablo II | 10 | 162 | 27 | 128 | 28 | 176 | 18 | 117 | 19 | 128 | 36 | 122 | 23 | 68 | 35 | 102 | 26 | 113 | 222 | 1.116 |
| TOTAL | 8.316 | 11.688 | 8.010 | 6.691 | 7.061 | 8.258 | 9.470 | 23.032 | 11.013 | 11.841 | 11.202 | 9.742 | 12.363 | 8.398 | 10.429 | 15.199 | 12.905 | 16.367 | 90.769 | 111.217 |

Mes = fecha de emisión de la boleta. WES = consumo API en el período de lecturas de esa misma boleta (más proyección si hubo huecos). En el Excel, la cuenta en amarillo es boleta a promedio (no lectura real).