WES — Árbol de equipos

Documento de revisión para el Dashboard

Generado: 2026-09-22T12:13:32Z  ·  Clientes: 16  ·  Puntos hoja: 100  ·  Redes: 5  ·  Puntos separados: 11

Leyenda

• Puntos separados — cada medidor es independiente

• Red con subredes — matriz/entrada y puntos aguas abajo (no doble-contar)

• Activo / Pendiente / Fuera — estado operativo del sitio o cliente

• Empresa API distinta del nombre Dashboard (ej. DERCO → Inchcape) se indica entre paréntesis

1. Índice — clientes en el árbol

| # | ID | Cliente | Topología | Puntos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 000002 | Lo valledor | Puntos separados | 2 |
| 2 | 000006 | Providencia | Puntos separados | 4 |
| 3 | 000007 | Nido de Aguilas | Red con subredes | 6 |
| 4 | 000008 | CORMUP | Puntos separados | 14 |
| 5 | 000009 | COPEC | Red con subredes | 10 |
| 6 | 000012 | Inchcape | Red con subredes | 6 |
| 7 | 000017 | Renca | Puntos separados | 5 |
| 8 | 000020 | AGUNSA | Puntos separados | 5 |
| 9 | 000021 | CDUC | Puntos separados | 6 |
| 10 | 000022 | Las Condes | Puntos separados | 1 |
| 11 | 000024 | La Reina | Puntos separados | 1 |
| 12 | 000025 | Parque Arauco | Red con subredes | 26 |
| 13 | 000027 | Fundo Zapallar | Red con subredes | 7 |
| 14 | 000028 | La Florida | Puntos separados | 1 |
| 15 | 000029 | Bupa Antofagasta | Puntos separados | 4 |
| 16 | 000031 | Club Providencia | Puntos separados | 2 |

2. Detalle por cliente (solo activos / parciales)

Lo valledor  ·  000002

Topología: Puntos separados  |  Puntos: 2  |  Estado: Activo

Puntos separados: cada medidor es independiente; no hay subredes hidráulicas entre ellos.

└── Lo Valledor - P1  (000002-01)

└── Lo Valledor - Barrio Norte  (000002-03)

Providencia  ·  000006

Topología: Puntos separados  |  Puntos: 4  |  Estado: Activo

Puntos separados: cada medidor es independiente; no hay subredes hidráulicas entre ellos.

└── Liceo Lastarria  (000006-01)

└── Carmela Carvajal  (000006-02)

└── Liceo 7 Luisa Saavedra  (000006-04)

└── Liceo Juan Pablo Duarte  (000006-05)

Nido de Aguilas  ·  000007

Topología: Red con subredes  |  Puntos: 6  |  Estado: Activo

Red con subredes (jerarquía parcial o pendiente). Completar parent map antes de agregar en Dashboard.

└── Sitio: Nido de Águilas

└── Nido Pozo Profundo  (000007-06)

└── RED  Estanque C  (000007-07)

└──     ↳ Alimentado por medidor de la sanitaria; carga Estanque B y Estanque A (A no se monitorea).

└── Subred  Estanque B  (000007-01)

└── Teatro  (000007-02)

└── Nido High School  (000007-03)

└── Elementary  (000007-04)

└── Nido Piscina  (000007-05)

└──     ↳ Sale del Estanque A (no monitoreado), cargado desde Estanque C; otras dependencias no están claras.

└── Control Nido de Aguilas  (000007-09)

CORMUP  ·  000008

Topología: Puntos separados  |  Puntos: 14  |  Estado: Activo

Puntos separados: cada medidor es independiente; no hay subredes hidráulicas entre ellos.

└── Lic. Antonio Hermida F  (000008-01)

└── Eduardo de la Barra  (000008-02)

└── Carlos Fernandez P.  (000008-03)

└── Tobalaba  (000008-04)

└── Santa Maria  (000008-05)

└── Luis Arrieta Caña  (000008-06)

└── Erasmo Escala  (000008-07)

└── Alicura  (000008-08)

└── Juan Bautista Pasten  (000008-09)

└── Matilde Huici Navas  (000008-10)

└── CE Valle Hermoso  (000008-11)

└── Unión Nacional Árabe  (000008-12)

└── Likankura  (000008-13)

└── Juan Pablo II  (000008-14)

COPEC  ·  000009

Topología: Red con subredes  |  Puntos: 10  |  Estado: Activo

Red con subredes (jerarquía parcial o pendiente). Completar parent map antes de agregar en Dashboard.

└── Sitio: COPEC Costanera

└── Copec Riego  (000009-05)

└── RED  Copec Matriz Principal  (000009-06)

└── Copec Costanera  (000009-00)

└── Oficina Admin.  (000009-01)

└── Estanque Reutilización  (000009-02)

└──     ↳ Solo alimenta el sistema de lavados cuando falla la ósmosis. El estanque de reutilización de ósmosis (90 %) no se monitorea.

└── Lavado Automático Norte  (000009-03)

└── Lavado Automático Sur  (000009-04)

└── Copec Pronto Baños  (000009-08)

└── Copec Lavado Auto servicio Norte  (000009-09)

└──     ↳ Se alimenta de la matriz; tiene ósmosis que recupera ~90 % hacia estanque de reutilización no monitoreado.

└── Copec Lavado Auto servicio Sur  (000009-10)

└──     ↳ Se alimenta de la matriz; tiene ósmosis que recupera ~90 % hacia estanque de reutilización no monitoreado.

└── Copec Pronto Tienda  (000009-11)

Inchcape  ·  000012

Topología: Red con subredes  |  Puntos: 6  |  Estado: Activo

Cliente Inchcape (empresa API DERCO) con varios sitios.

└── Sitio: Quilicura  · Activo  · Red con subredes

└──     ↳ Matriz Principal alimenta la red; el resto es fracción mínima.

└── RED  Quilicura Matriz Principal  (000012-06)

└──     ↳ Matriz principal: alimenta toda la red Quilicura; los otros puntos representan una fracción mínima del total.

└── Quilicura Dercomaq  (000012-07)

└── Quilicura Lav. de Maquinas  (000012-08)

└── Quilicura Casino  (000012-09)

└── Quilicura Proderco  (000012-10)

└── Quilicura Camarines  (000012-11)

└── Quilicura Edificio JCB  (000012-12)

Renca  ·  000017

Topología: Puntos separados  |  Puntos: 5  |  Estado: Activo

Puntos separados: cada medidor es independiente; no hay subredes hidráulicas entre ellos.

└── Esc. Lo Velásquez  (000017-04)

└── Gimnasio  (000017-05)

└── Piscina Municipal  (000017-06)

└── Cumbre de cóndores pte.  (000017-07)

└── Cumbre de cóndores Ote.  (000017-08)

AGUNSA  ·  000020

Topología: Puntos separados  |  Puntos: 5  |  Estado: Activo

Cliente AGUNSA (empresa API AGUNSA) con varios sitios.

└── Sitio: Lampa  · Activo  · Puntos separados

└── Deposito  (000020-01)

└── Modulo D  (000020-02)

└── Módulo ABC  (000020-03)

└── Módulo E  (000020-04)

└── Sitio: Agunsa sucursal San Antonio  · Activo  · Puntos separados

└── Agunsa sucursal San Antonio  (000020-05)

CDUC  ·  000021

Topología: Puntos separados  |  Puntos: 6  |  Estado: Activo

Puntos separados: cada medidor es independiente; no hay subredes hidráulicas entre ellos.

└── Club House CDUC  (000021-01)

└── Edificio Deportivo  (000021-02)

└── Raimundo Tupper  (000021-03)

└── Equitación  (000021-04)

└── Calle de Servicio  (000021-05)

└── Canchas de Tenis  (000021-07)

Las Condes  ·  000022

Topología: Puntos separados  |  Puntos: 1  |  Estado: Activo

Puntos separados: cada medidor es independiente; no hay subredes hidráulicas entre ellos.

└── Alexander Fleming  (000022-00)

La Reina  ·  000024

Topología: Puntos separados  |  Puntos: 1  |  Estado: Activo

Puntos separados: cada medidor es independiente; no hay subredes hidráulicas entre ellos.

└── Eugenio María De Hostos  (000024-01)

Parque Arauco  ·  000025

Topología: Red con subredes  |  Puntos: 26  |  Estado: Activo

Cliente multi-sitio (malls). Códigos: BOM, CUR, MAE, AEB, MAM, PAK, MAQ.

└── Sitio: BOM — Buenaventura

└──     ↳ Sitio con varios puntos; jerarquía hidráulica pendiente de mapear.

└── San Ignacio 300  (000025-17)

└── San Ignacio 500  (000025-18)

└── Sitio: CUR — Curauma

└──     ↳ Sitio con varios puntos; jerarquía hidráulica pendiente de mapear.

└── CUR Anillo Sur  (000025-37)

└── CUR Anillo Norte  (000025-38)

└── Sitio: AEB — El Bosque

└──     ↳ Sitio con varios puntos; jerarquía hidráulica pendiente de mapear.

└── Matriz principal 1°piso  (000025-11)

└── Anillo Plaza  (000025-12)

└── Matriz A.A  (000025-30)

└── Sitio: MAE — Estación

└──     ↳ Sitio con varios puntos; jerarquía hidráulica pendiente de mapear.

└── Estanque Norte Locales Mall  (000025-01)

└── Abastecimiento Sur Terminal  (000025-02)

└── Baños Públicos  (000025-04)

└── PIZZA HUT  (000025-07)

└── Sala de Bomba Estanque Sur  (000025-19)

└── Sitio: PAK — Kennedy

└──     ↳ Incluye matriz y subredes hidráulicas mapeadas.

└── RED  Impulsión Anden 3-4 Matriz Principal  (000025-20)

└── Impulsión Anden 3-4 Locales Gast.  (000025-21)

└── Impulsión Anden 3-4 Restaurante  (000025-29)

└── RED  Sala de Bomba Sandia Antigua  (000025-22)

└──     ↳ Alimenta Distrito de lujo (DL); a veces también Sandia Nueva.

└── Subred  Distrito de lujo DL  (000025-27)

└──     ↳ Distrito de lujo — alimentado por Sandia Antigua (y a veces Nueva).

└── PAK BAZAR GOURMET  (000025-35)

└── PAK DL KENNEDY  (000025-36)

└── Llenado Pileta  (000025-23)

└── Llenado Pileta Cascada  (000025-24)

└── Sala de Bomba Sandia Nueva  (000025-28)

└──     ↳ A veces abastece Distrito de lujo (DL) junto / en lugar de Sandia Antigua.

└── Sitio: MAM — Maipú

└──     ↳ Sitio con varios puntos; jerarquía hidráulica pendiente de mapear.

└── Placa Bancaria  (000025-08)

└── Impulsión Falabella  (000025-09)

└── Impulsión Ripley  (000025-10)

└── Matriz Pasillo Tecnico Boulevard  (000025-32)

└── Salida de emergencia pasillo 1 ARROW  (000025-33)

└── Sitio: MAQ — Quilicura

└──     ↳ Sitio con varios puntos; jerarquía hidráulica pendiente de mapear.

└── Matriz Principal  (000025-13)

└── Alimentación Baños  (000025-34)

Fundo Zapallar  ·  000027

Topología: Red con subredes  |  Puntos: 7  |  Estado: Activo

Red con subredes: hay matriz/entrada y puntos aguas abajo. Al agregar, no sumar hijos si ya está incluida la matriz padre.

└── Sitio: Fundo Zapallar

└── RED  Matriz ESVAL  (000027-01)

└── Estanque Inferior  (000027-02)

└── Etapa N°5  (000027-03)

└── Subred  Etapa N°1 al 4  (000027-04)

└── Etapa N°1  (000027-06)

└── Etapa N°2  (000027-07)

└── Etapa N°3  (000027-08)

└── Riego  (000027-05)

└── Riego Llenado de Estanque ESVAL  (000027-09)

La Florida  ·  000028

Topología: Puntos separados  |  Puntos: 1  |  Estado: Activo

Puntos separados: cada medidor es independiente; no hay subredes hidráulicas entre ellos.

└── Liceo Alto Cordillera  (000028-01)

Bupa Antofagasta  ·  000029

Topología: Puntos separados  |  Puntos: 4  |  Estado: Activo

Clínica Antofagasta operativa. Medidor Principal Sanitaria (09) es referencia de cuenta; salas de bomba son puntos paralelos.

└── Sala de Bomba Principal  (000029-07)

└── Sala de Bomba Sexto Piso  (000029-08)

└── Medidor Principal Sanitaria  (000029-09)

└── Sala de Bomba N°2  (000029-10)

Club Providencia  ·  000031

Topología: Puntos separados  |  Puntos: 2  |  Estado: Activo

Puntos separados: cada medidor es independiente; no hay subredes hidráulicas entre ellos.

└── Matriz Fitness  (000031-01)

└── Matriz Piscina  (000031-02)